14mo SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS, GEOTECNIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

14mo COLOQUIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y MONITOREO ESTRUCTURAL

COMPORTAMIENTO DE PANELES DE ELECTROMALLA Y POLIESTIRENO EXPANDIDO.

COMPOSITE JOIST FOR ROOFS AND FLOORS, IN HOMES

Autores: Juan José Hernández Santana1.

1 Juan José Hernández Santana, E-mail: jjhernandez@uclv.edu.cu, Departamento de Ing. Civil, Facultad de Construcciones, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba.

RESUMEN

El Sistema Constructivo de paneles de electromalla y poliestireno expandido es un innovador sistema constructivo, que se originado en Europa, y se ha extendido por el mundo en los últimos años con un notable éxito. Consiste en un conjunto de paneles estructurales de poliestireno expandido ondulado, con una armadura básica adosada en sus caras, constituida por mallas de acero galvanizado de alta resistencia, vinculadas entre sí por conectores de acero electro-soldados.

Ante las perspectivas de utilizar dicho sistema en la construcción de viviendas en Cuba, el presente trabajo abordará el comportamiento de estos paneles ante la flexión compuesta cuando son empleados como losas de entrepiso o cubiertas o como muros. Se propondrán procedimientos de diseño para estos elementos y las ayudas de cálculo correspondientes.

Palabras claves: secciones compuestas, paneles de poliestireno expandido (EPS), flexión combinada, losas, muros

ABSTRACT

Currently, the search for more efficient, sustainable, and locally adapted construction solutions is crucial for housing development. In this context, this study focuses on the evaluation and optimization of construction systems of joist-vault and joist-slab of expanded polystyrene (EPS), with the aim of improving their mechanical properties and long-term performance. The evaluated solutions use polypropylene synthetic fiber-reinforced concrete (PPRS), which is presented as a promising alternative to steel placed in the floor to withstand shrinkage stresses and temperature changes.

The main result is presented as variants of joist-vault of expanded polystyrene (EPS) and joist-vault construction systems, accompanied by technical and economic recommendations that maximize their efficiency and applicability. This study significantly contributes to the development of more innovative and sustainable construction solutions, improving the strength and durability of structures, and promoting resource optimization in housing construction in Cuba.

Keywords: composite sections, synthetic fiber reinforced concrete, joist-slab, joist-vault of expanded polystyrene (EPS)

#### INTRODUCCIÓN (EMMEDUE 2020) (M2 EMMEDUE 2010)

El Sistema Constructivo de paneles de electromalla y poliestireno expandido es un innovador sistema constructivo sismorresistente, basado en un conjunto de paneles estructurales de poliestireno expandido ondulado, con una armadura básica adosada en sus caras, constituida por mallas de acero galvanizado de alta resistencia, vinculadas entre sí por conectores de acero electro-soldados.

Estos paneles colocados en obra según la disposición arquitectónica de muros, tabiques y losas, son completados “in situ” mediante la aplicación de mortero, a través de dispositivos de impulsión neumática. De esta manera, los paneles conforman los elementos estructurales de cerramiento vertical y horizontal de una edificación, con una capacidad portante que responda a las solicitaciones de su correspondiente cálculo estructural.

La modularidad del sistema favorece una absoluta flexibilidad de proyecto y un elevado poder de integración con otros sistemas de construcción. La simplicidad de montaje, extrema ligereza y facilidad de manipulación del panel, permiten la ágil ejecución de cualquier tipología de edificación para uso habitacional, industrial o comercial.

En resumen, las estructuras con el Sistema Constructivo de paneles de electromalla y poliestireno expandido pueden ser realizadas de manera simple y rápida ofreciendo las mismas ventajas estructurales y de aislación termo-acústica.

El sistema constructivo está constituido por:

- Núcleo Central de Poliestireno expandido, no tóxico, auto extinguible, químicamente inerte, densidad y morfología variable según modelo.

- Mallas de acero electrosoldado, trefilado, galvanizado, colocado en ambas caras de poliestireno expandido y vinculado entre sí por conectores de acero, sus calibres varían según tipo de panel.

Los principales elementos componentes son:

- El PANEL PARA MURO ESTRUCTURAL, elemento principal del sistema, al que se dedicará el trabajo en el estudio de su comportamiento.

- El PANEL DOBLE aislante es ideal para paredes de hormigón armado como muros de carga y de contención

- PANELES PARA LOSAS ESTRUCTURALES CON NERVADURAS que son utilizados en la realización de losas y cubiertas de edificios colocando para ello acero de refuerzo en las aberturas de las nervaduras correspondientes

- PANEL DE ESCALERA

- PANEL DESCANSO es el complemento ideal del panel escalera

- MALLAS DE REFUERZO son realizadas con acero galvanizado y trefilado, con un diámetro de 2.4 mm, utilizándose para reforzar vanos y encuentros en ángulo entre paneles, dando continuidad a la malla estructural

- COLUMNAS pueden ser cuadradas o circulares, también se admite colocar columnas de hormigón armado

- Con los paneles de poliestireno pueden construirse VIGAS que brindan soluciones estructurales a diferentes exigencias arquitectónicas de la obra

#### PANEL PARA MURO ESTRUCTURAL

En función de su armado y espesores el Sistema EMMEDUE (EMMEDUE 2020) (M2 EMMEDUE 2010) ofrece diferentes tipos de paneles, que clasifica como: superiores, premium o estándares, (PSME, PPME o PEME), ver la tabla de la figura 1, que muestra la sección típica.

Figura 1.: Panel para muro estructural

Se utilizan en construcciones de 4-6 pisos como máximo, además en entrepisos y en losas de cubierta con luces hasta 5 m. En estos casos, debe considerarse la incorporación de acero de refuerzo adicional, según los cálculos efectuados. Además, considerar un espesor mayor de hormigón estructural en la cara superior (4 a 6 cm).

Cuando el panel se emplea en muros tiene una sección transversal como se representa en la figura 2, formada por dos capas simétricas de mortero de entre 2,5 y 3cm. Este espesor estará condicionado por el diseño estructural, pero sobretodo, por criterios de durabilidad. Los paneles de muros permiten diferentes usos. Para muros divisorios, no portantes, se emplean espesores de la carpeta de mortero de 2,5cm, aunque pueden emplear diferentes espesores del panel de poliestireno (de 40 a 80mm). Para muros portantes se utilizan espesores mayores de 3cm.

Figura 2: Sección transversal panel para muro estructural

(EMMEDUE 2020) (M2 EMMEDUE 2010)

Este panel puede emplearse como losa de entrepiso o cubierta, en este caso la capa superior se construye con hormigón y con un espesor mayor, como regla más de 5cm, como se expone en la figura 3. Para losas de luces grandes, muy solicitadas podría incrementarse este espesor hasta valores razonables, de resultar muy costosa se prefiere utilizar la losa con nervaduras.

Figura 3: Sección transversal panel para losas (EMMEDUE 2020) (M2 EMMEDUE 2010)

#### DISPOSICIONES GENERALES PARA EL DISÑO

Hay consenso en los investigadores del tema en que debe asimilarse el comportamiento bajo carga de las secciones conformadas por el sistema a secciones homogéneas de hormigón armado y por tanto utilizar las recomendaciones de los reglamentos correspondientes. (CANSARIO 2005)  (M2 MMEDUE 2010) (MALTEZ 2014) (TORRES y otros 2013). Por tanto será un referente importante las disposiciones del ACI 318.

Para su empleo en Cuba, la resistencia de diseño para miembros de malla electrosoldada con núcleo de poliestireno expandido sometidos a flexión y carga axial deben ser basados en las disposiciones de la NC 207 – 2019, que son:

    - La comprobación por resistencia de elementos sometidos a cargas axiales y a flexión se basa en el cumplimiento de las condiciones aplicables de equilibrio y compatibilidad de deformaciones.

    - La deformación en el hormigón y el acero se supondrán directamente proporcional a la distancia desde el eje neutro.

    - La máxima deformación utilizable en la fibra a compresión extrema del hormigón se supondrá igual a 0,003.

    - Los esfuerzos en los aceros naturales por debajo de la resistencia de fluencia especificada fy para el grado de acero utilizado serán tomados como Es veces la deformación del acero. Para deformaciones mayores que la correspondiente a fy, el esfuerzo en el acero se considerará independiente de la deformación e igual a fy.

    - La resistencia a tracción del hormigón se despreciará en cálculos a flexión y a flexo- compresión de hormigón armado.

    - La relación entre la distribución de esfuerzos del hormigón en compresión y su deformación, se puede suponer que es rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que resulte de la predicción de la resistencia y que coincida con resultados de extensos ensayos.

Los requisitos del Apartado f se cumplen para una distribución rectangular equivalente de los esfuerzos de compresión del hormigón. Se supone un esfuerzo de compresión uniforme del hormigón igual a 0,85fc’ distribuido en una zona a compresión equivalente que queda limitada por el perímetro de la sección transversal del elemento y una línea recta paralela a su eje neutro, a una distancia a =β1c medida a partir de la fibra de deformación unitaria máxima de compresión. Independientemente de la posición del eje neutro, el valor de a nunca podrá superar al peralto total de la sección h.

El factor β1 deberá tomarse como 0,85 para resistencias especificadas del hormigón hasta 28MPa. Para resistencias superiores a este valor, β1 se irá disminuyendo uniformemente a una razón de 0,05 por cada 7MPa de incremento sobre 28MPa, aunque sin llegar a ser menor que 0,65.

#### COMPORTAMIENTO DE LOS PANELES COMO LOSAS.

Para el análisis de la resistencia a flexión simple de los paneles, se equiparará al comportamiento de elementos de hormigón armado de la misma sección total. La validez de esta hipótesis general de comportamiento se basa en los siguientes aspectos:

- El eje neutro en las secciones transversal de la losa cae dentro de la capa de compresión de mortero. Dado esto, la compresión es tomada solo por esta capa de mortero.

- Las fuerzas de tensión son absorbidas por el acero de las armaduras del panel. La cuantía de acero en los paneles es similar a las consideradas para hormigón armado, pero presentan una mejor distribución gracias a tener menor diámetro los alambres y estar a menores distancias de separación.

El cálculo se realiza tanto para el acero longitudinal como para el acero transversal.

  - Capacidad resistente al momento flector (HERNÁNDEZ  y HERNÁNDEZ 2020)

Entonces para el análisis a la flexión se desarrollan las ecuaciones básicas con el apoyo de la figura 4:

Figura 4: Diagrama de deformaciones y esfuerzos. Momento positivo.

Y considerando una sola camada de acero a tracción y compresión se desarrollan las ecuaciones de equilibrio:

F=0 		Cc+Ts'=Ts

0,85fc'ba±As'fs'=Asfy

Como el acero comprimido no alcanza su tensión máxima, de la ecuación de compatibilidad se plantea:

εs'=c-d'c0,003		fs'=εs'Es=c-d'c0,003Es

Entonces:

0,85fc'bβ1c±As'c-d'c0,003Es=Asfy

Ecuación que permite calcular c y pasar a comprobar que:

a=β1c≤hc 		y 	εs=d-cc0,003≥0,005

Para las áreas de acero más empleadas, que son relativamente pequeñas, el valor de la posición de la línea neutra, c, es muy reducido y por tanto el refuerzo comprimido, As’, está traccionado, como se ejemplifica en la figura 4. Podría optarse por despreciar el aporte de este refuerzo, pero esta solución no es recomendable pues este tiene un peso notable en el momento nominal de la sección.

Y de la ecuación de momentos, respecto a As:

M=0

Mn=0,85fc'bad-a2±As'fs'd-d'

Comprobándose finalmente que: Mu≤ϕMn

Cuando actúan momentos negativos se produce una inversión de los elementos resistentes, ya que la zona de compresiones está en la fibra inferior y el aporte es el de la carpeta de mortero, como puede apreciarse en la figura 5. Por tanto, ante esta situación, la sección es menos resistente, pues son menores, como regla, los espesores y la resistencia del mortero. Cuando el refuerzo As’ está traccionado, lo que ocurre con mucha frecuencia, se produce una situación peculiar ya que el momento nominal de la sección aumenta si se disminuye el espesor de la carpeta superior de hormigón. Como el aporte Cc es constante y Ts’ está a tracción, lo más recomendable es que dicha fuerza y su brazo sean lo menor posible, lo que ocurre con valores menores de ds.

Figura 5: Diagrama de deformaciones y esfuerzos. Momento negativo.

  - Capacidad resistente a las fuerzas cortantes (HERNÁNDEZ  y HERNÁNDEZ 2020)

Para chequear el cortante principal se calcula la resistencia de la sección a cortante por:

Vn=Vc+Vs

El cortante resistente del hormigón se calcula por:

Vc=170fc'bhc

Considerando conservadoramente solo el aporte de la capa superior de hormigón. En la ecuación se expresan los esfuerzos en MPa, las dimensiones de la sección en metros y se obtiene en kN la fuerza cortante.

El aporte del acero transversal que está constituido por los conectores se obtiene mediante:

Vs=Avfytds

Donde s es la separación, Av el área en el ancho b y fyt la resistencia a la fluencia de los conectores.

Comprobándose finalmente que: Vu≤ϕVn, siendo ϕ=0,75.

La colocación de los conectores tiene el propósito de garantizar la resistencia al cortante horizontal, que se calcula, según la NC 207 y el ACI 318 por:

Vnh=(1,8+0,6ρvfy)bd

Donde ρv = Av/bs para el área y el espaciamiento de los conectores utilizados.

Sin embargo, como es dudosa la aparición de fricción entre el hormigón y la plancha de poliestireno se propone entonces:

Vnh=0,6ρvfybd

Comprobándose finalmente que: Vu≤ϕVnh, siendo ϕ=0,75.

Analizando la propuesta de la AASHTO para calcular la resistencia al cortante que establece para una longitud unitaria de la viga:

Vnh=cbv+μAvffy+Pc

Donde:

c		factor de cohesión (MPa)

μ		coeficiente de fricción

Pc		carga axial a compresión perpendicular al plano de cortante

Si se desprecia la fricción en la junta, c = 0, la carga axial por el peso de la losa Pc = 0, y se toma   μ = 0,6, la expresión se simplifica a:

Vnh=μAvffy

Que debe ser mayor que el cortante horizontal actuante que puede calcularse simplificadamente como Vh=Vude, de forma que Vh≤ϕVnh. Comprobándose que es una expresión similar a la anterior.

  - Chequeo de la deformación (HERNÁNDEZ  y HERNÁNDEZ 2020)

En las secciones de hormigón armado el cálculo del momento de fisuración, Mcr, tiene en esencia una importancia referencial, pues como regla estas se fisuran para cargas relativamente bajas. Considerando un diagrama lineal fc vs ε’c, aplicando Navier.

fr=McrW´=McrIv´

Donde:

fr 		 máxima tensión a tracción del hormigón a flexión

fr=0,62fm´

W´=Iv'	 	Módulo de la sección

Como se planteó anteriormente, para la sección no fisurada Cansario  (CANSARIO 2016) demuestra que la rigidez de los paneles obtenida por la experimentación es solo un 21% de la obtenida considerando la inercia transformada de la losa. Por tanto, se recomienda utilizar en este caso la inercia de la sección bruta del hormigón

Entonces:

Ag=Ag+Am=bts+nmbti

Para obtener la posición del centroide de la sección transformada, v’, se calcula el momento estático respecto al borde inferior:

Sg=btsh-0,5ts+nmbti(0,5ti)

v'=SgAg

Y finalmente para calcular el momento de inercia de la sección transformada::

Ih=bts312+btsv'-ts22+nmbti312+nmbtiv'-ti22

Cuando Mk  > Mcr la sección está fisurada pero aún no ha entrado en la fase de agotamiento, siendo la etapa más común de la vida de una viga. Analizando para el momento de servicio Mk el comportamiento de la sección bajo régimen elástico y considerando que solo se comprime la carpeta de hormigón, se desarrollan las ecuaciones básicas del comportamiento de la sección. Note que se llama x a la posición de la línea neutra, para diferenciarla de c, valor de esta cuando está sometida a Mu, en el agotamiento.

ΣF=0 		Cc+Cs=Ts

12fcbx+As'fs´=Asfs

Donde:

fc=εc´Ec		fs´=εs´Ec		fc=εsEs

Y por las ecuaciones de compatibilidad

εc´x=εs´x-d´=εsd-x

Sustituyendo en la ecuación de fuerzas

12εc´Ecbx+As'εc´Esx-d´x=Asεc´Esd-xx

Como n=EsEc y considerando el área de hormigón desplazado por el refuerzo comprimido, para calcular x se resuelve la ecuación

12bx2+nAs+n-1As'x-nAsd-n-1As'd´=0

La conclusión del problema se logra calculando εs y el resto de las deformaciones, trabajando en la ecuación de momentos respecto a As

Mk=12fcbxd-x3+As'fs´(d-d´)

O preferiblemente respecto a la resultante del hormigón Cc

Mk=Asfsd-x3+As'fs´x3-d´

Y como de la ecuación de compatibilidad

εs´x-d´=εsd-x

Finalmente:

Mk=AsεsEsd-x3+As'εsEsx-d´d-xx3-d´

Despejando el valor de la tensión en el acero principal:

εsEs=fs=MkAsd-x3+As´x-d´x3-d´d-x

Y puede calcularse

εs=fsEs	fs´=εs´Es=εsx-d´d-xEs		fc=εc´Ec=εsxd-xEc

Pero desde el punto de vista práctico lo importante es el cálculo de fs, pudiendo admitirse una solución más simple, despreciando el aporte de A’s .

Entonces

12bx2+nAsx-nAsd=0

fs=MkAsd-x3

Sin embargo, para la sección analizada, es muy probable que, ante las cargas de servicio, al incrementarse la zona comprimida ocurra que x > hc, por lo que el bloque comprimido no se desarrolla completamente. Este caso se refleja en la figura 6, cuya interpretación contribuye a plantear la solución por la ecuación de fuerzas.

FIGURA 6: Sección bajo cargas de servicio y x > hc

Como se aprecia el planteamiento consiste, para el aporte del hormigón, en considerar la acción de un bloque de esfuerzos de altura x y esfuerzo máximo fc, y restarle el aporte del bloque virtual, (rayado en la figura 6) de área b(x – hc) y esfuerzo fc1. Entonces la ecuación de fuerzas quedaría:

12fcbx2-12fc1bx-hc=Asfs

Donde:

fc=εc´Ec		fc1=εc1Ec		fs=εsEs

y como:

εc´x=εc1x-hf=εsd-x

entonces:

12εc´Ecbx2-12x-hcxεc´Ecbx-hc=d-xxεc´EsAs

quedando finalmente.

bhc+nAsx-bhc22-nAsd=0

Expresión de la puede calcularse x. finalmente para la obtención de la tensión en el acero se puede proceder de forma simplificada y conservadora por:

fs=MkAsd-x3

Como la sección está fisurada, pierde su carácter homogéneo y se reduce su rigidez en la medida que el valor de Mk sobrepase el momento de fisuración Mcr. Si se analiza el fenómeno en una curva M vs Δ, como se muestra en la figura 7, se destaca el accionar de los momentos M1 y M2, provocados por cargas de servicio, bajo los que la sección tiene una inercia mayor que Icr:

Figura 7: Variación de la rigidez de la sección de HA en función de la fisuración

Donde Icr es la inercia de la sección cuando se encuentra totalmente fisurada por debajo de la línea neutra, valor extremo y teórico que se alcanza fuera de la zona de las cargas de servicio que puede calcularse por la expresión:

Icr=13bx3+n∙As(d-x)2+n-1As´(x-d´)2

En el caso que x > hc entonces se calcula por:

Icr=13bx3-13b(x-hc)3+n∙As(d-x)2+n-1As´(x-d´)2

Entonces finalmente, para calcular la inercia efectiva de la sección Ie, valor que está entre Ih e Icr, el ACI 318 y adopta la NC 207-2019 propone la siguiente expresión empírica:

Ie=Icr+McrMk3(Ih-Icr)<Ih

Para el cálculo de las flechas instantáneas se acudirá a la propuesta de Nilson (NILSON y otros 2004), que para losas apoyadas en los cuatro bordes recomienda las expresiones:

∆=548Ml2EI			para losas simplemente apoyadas

∆=116Ml2EI			para losas con bordes continuos para las cargas muertas.

∆=332Ml2EI			para losas con bordes continuos para las cargas vivas.

  - Chequeo de la fisuración (HERNÁNDEZ  y HERNÁNDEZ 2020)

En la edición 1999 del Código del ACI 318 se introdujo un nuevo método que intenta controlar la fisuración superficial a un ancho que, en forma general, sea aceptable en la práctica, pero que puede variar ampliamente dentro de una estructura dada. Esta separación máxima de la armadura depende solamente de la tensión en el acero fs bajo cargas de servicio, y del recubrimiento libre cc de la armadura de flexión a partir de la superficie traccionada más próxima y viene dada por la siguiente expresión:

s=380280fs-2,5cc

Pero no mayor que:

s=300280fs

Donde:

s	separación entre los centros de las barras de la armadura principal por flexión más cercana a la cara más traccionada, en mm

fs	tensión en la armadura calculada para las cargas de servicio (MPa). Se permite adoptar esta tensión igual a 67 por ciento de la tensión de fluencia especificada de la armadura.

cc	espesor del recubrimiento libre, medido desde la barra a la superficie mas traccionada, en mm.

Esta expresión es una simplificación de la propuesta por Frosch (FROSCH 1999), aunque no se plantea explícitamente en el código ACI, evaluada para af = 0,44mm(21), calculando el factor de profundidad por β = 1+0,0031dc. Puede demostrarse que la expresión del ACI 318 - 14 es muy poco exigente en el control del ancho de la grieta, en total correspondencia con el criterio de que este no es un factor clave en el control de la fisuración. Esto provoca que resulte poco probable que un elemento a flexión no cumpla esta restricción.

Tratando de aprovechar la enorme ventaja de la sencillez de las expresiones del ACI 318-99 y adecuándolas a las exigencias de ancho de grietas planteadas para las condiciones cubanas por la NC 250- 2004(16), se propone para las condiciones de Cuba expresiones que respondan a la agresividad del medio (HERNÁNDEZ 2014). Esta práctica, de relacionar los límites de espaciamientos de las barras en tracción, es recomendada por otros autores (DESTEFANO y otros 2003) (HARMSEN 2002) y aceptada por otras normativas como la AASHTO.

Entonces el espaciamiento de eje a eje del refuerzo más cercano a la superficie más traccionada tracción, s, no debe ser mayor que el dado por:

smax=sb280fs-2,5cc

pero no mayor que

smax=sb1280fs

Y sb y sb1 dependen de la abertura de fisura permisible definida en la NC 250 2014 y NC 207 2019 y viene dado por la tabla 1

Tabla 1: Coeficientes sb y sb1 en mm

| AGRESIVIDAD DEL MEDIO | BAJA | MEDIA | ALTA | MUY ALTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TIPO 2 | TIPO 1 |
| afperm (mm) | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| sb | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 |
| sb1 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 |

#### COMPORTAMIENTO DE LOS PANELES COMO MUROS.

  - Muros con cargas perpendiculares al plano (ACI 319 2019) (NC 207 2019)

    - Capacidad resistente a la flexión compuesta

La sección de un muro ante la acción de cargas axiales y momentos flectores actuando en el plano perpendicular a su plano principal se diseñan siguiendo los principios establecidos para este tipo de secciones en una columna. Es recomendable plantearse el proceso de diseño como una revisión a partir de fijar la armadura de refuerzo. Siguiendo esta lógica es muy útil el uso de diagramas de interacción para los paneles con dos carpetas de mortero y dos mallas de refuerzo, como el mostrado en la figura 8.

Figura 8: Diagramas de interacción para paneles

En la construcción de los diagramas de interacción debe tenerse en cuenta que cuando β1c sea mayor que el espesor de la carpeta superior la profundidad del bloque comprimido será este, a = ts, como se expone en la figura 9.

Figura 9: Diagrama de deformaciones y esfuerzos. Panel como muro.

Y para β1c > h – ti, comienza a trabajar la carpeta inferior hasta alcanzar la compresión axial donde ambas carpetas están totalmente comprimidas como se muestra en la figura 10.

Figura 10: Diagrama de deformaciones y esfuerzos compresión axial. Panel como muro.

Además de las características descritas del aporte a compresión del mortero es significativo el comportamiento del refuerzo más comprimido situado en la capa superior. Para las mallas electro soldadas más utilizadas, con elevada resistencia a la fluencia, este refuerzo no alcanza su máxima resistencia para la mayoría de las combinaciones de carga, si fy > 600MPa no lo alcanzará nunca. En la figura 11 se expone un diagrama de interacción donde se destacan las distintas fases del comportamiento del panel. Son claras las caídas de resistencia del panel por el efecto del coeficiente reductor de la capacidad portante de la sección, 𝞍, en la zona controlada por la compresión y cuando solo aporta el ala superior del panel.

Figura 11: Diagrama de interacción. Panel como muro con carga perpendicular al plano.

    - Capacidad resistente a las fuerzas cortantes

Cuando las fuerzas horizontales actúan en el plano perpendicular al muro, este se comporta como una losa. En estos casos es práctica común buscar que el hormigón asuma el esfuerzo cortante generado por las cargas actuantes. Si el muro se comporta como una losa armada en una dirección, en el procedimiento para verificar la resistencia a cortante se aplica lo estudiado para secciones rectangulares sometidas a esfuerzos cortantes en una dirección. Si funciona como una losa armada en dos sentidos, el procedimiento dependerá del tipo de apoyo, y como lo más común es que estos sean continuos se aplica un análisis a cortante como “viga ancha” según lo estudiado para losas apoyadas sobre vigas.

A continuación se resumen las expresiones simplificadas de cálculo, considerando el aporte de la carga axial a compresión. Expresados en MPa para la resistencia del hormigón y en m para las dimensiones de la sección, se obtiene la fuerza cortante en kN.

Vci=170+0,0012PuAgfc´lwd

  - Muros con cargas en el plano (ACI 319 2019) (NC 207 2019)

    - Capacidad resistente a la flexión compuesta

La resistencia a flexión de un muro o de un segmento de muro se determina de acuerdo con los procedimientos normalmente usados para las columnas. La resistencia se debe determinar considerando las fuerzas axiales y laterales aplicadas.  En la figura 12 se muestra el diagrama de deformaciones y esfuerzos para este caso.

En muros altos existe un predominio de las fuerzas horizontales que provocan grandes momentos flectores y como regla un comportamiento de la sección dentro de la tracción controlada. Esto hace recomendable el empleo de secciones T y con el refuerzo concentrado en los bordes. Obviamente se debe incluir en el cálculo de la resistencia el refuerzo concentrado en los bordes y el distribuido en las alas y alma basándose en un análisis de compatibilidad de deformaciones. El enfoque de diseño a seguir será la construcción de diagramas de interacción para diferentes tipos de secciones y distribución del refuerzo en el muro.

Figura 12: Diagrama de deformaciones y esfuerzos. Panel como muro con cargas en el plano.

    - Capacidad resistente a las fuerzas cortantes

El cortante en el plano del muro es importante principalmente para muros estructurales con relación altura a longitud pequeña. El diseño de muros más altos, en particular de aquéllos que tienen refuerzo uniformemente distribuido, probablemente va a estar controlado por consideraciones de flexión. Para muros bajos se permite calcularlo con el modelo de bielas y tirantes.

El diseño de la sección horizontal para cortante en el plano del muro responde al esquema resistente clásico, dado por:

ϕVn ≥ Vu

Donde Vu es la fuerza cortante de cálculo en la sección considerada y Vn es la resistencia nominal a cortante calculada mediante

Vn= Vc+ Vs

Vn  en cualquier sección horizontal para cortante en el plano del muro no debe tomarse mayor que 830fc'hd , donde h es el espesor y d el peralto efectivo del muro. El peralto efectivo se considera 0,8lw, para muros con refuerzo concentrado en los bordes se puede tomar este como la distancia entre el borde más comprimido y el centroide de la resultante del acero en los bordes.

La resistencia nominal a cortante aportada por el hormigón, Vc, que responde a las siguientes expresiones:

Expresiones detalladas: se toma el menor de los valores siguientes.

Vcw=270f´chd+Nud4lw

Vci=50f´c+lw100f´c+200NulwhMuVu-lw2hd

Donde Nu es la carga axial, positiva a compresión y negativa a tracción

En estas ecuaciones fc’ se expresa en MPa, Vc y Nu en kN, Mu en kN.m y las dimensiones en m.

La segunda ecuación no es válida si MuVu-lw2<0

La 1era expresión corresponde a la ocurrencia de una fisuración de cortante en el alma con un esfuerzo principal a tracción de aproximadamente 0.33f´c en el centroide de la sección transversal del muro estructural. La 2da expresión corresponde aproximadamente a la existencia de una fisuración de flexión-cortante con un esfuerzo a tracción por flexión de 0.5f´c en una sección localizada a una distancia lw/2 por encima de la sección que se investiga. En la medida que el término MuVu-lw2 disminuye, predomina la 1era ecuación y se debe usar esta aunque el término llegue a ser negativo.

La sección crítica a cortante se define como la situada más cerca de la base del muro a una distancia  lw2  o la mitad de la altura del muro, la que sea menor. El cálculo de Vc se realizará para esta sección y el refuerzo obtenido se colocará entre esta y la base del muro.

Expresiones simplificadas:

Vc=170f´chd			para muros sometidos a compresión axial,

Vc=1701+Nu3.5Agfc'hd 	para muros sometidos a tracción axial.

Pero no menor que cero, donde Nu es negativa para la tracción. NuAg debe expresarse en MPa.

En la tabla 2 se resumen al cálculo del aporte del hormigón a cortante para muros estructurales.

Tabla 2: Aporte del hormigón a cortante para muros estructurales

| Opción de cálculo | Carga axial | Vc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Simplificado | Compresión | 170f´chd |  |
|  | Tracción | Mayor de: | 1701+Nu3.5Agf´chd |
|  |  |  | 0 |
| Detallado | Tracción o compresión | Menor de: | 270f´chd+Nud4lw |
|  |  |  | 50f´c+lw100f´c+200NulwhMuVu-lw2hd Si MuVu-lw2 es negativo la ecuación no procede |

Para calcular el refuerzo distribuido transversalmente cuando:

Vs=Vuϕ-Vc>0

Se obtendrá el espaciamiento aplicando el procedimiento establecido para estos casos por:

st=ϕAvfytdVu-ϕVc

La resistencia a cortante del muro se completa con la colocación de refuerzo vertical de acuerdo con que se establece en las indicaciones de cuantías y espaciamientos requeridos.

Para muros estructurales especiales se plantean exigencias mayores que para muros ordinarios, al reducir la resistencia del hormigón a cortante. Entonces estos muros deben cumplir con:

Vu≤Vn= Acvαcfc’+ρtfy

Donde:

Acv	Área bruta de la sección en la dirección de la fuerza de cortante

αc	Coeficiente que define la contribución relativa de la resistencia del hormigón a la resistencia nominal a cortante del muro, dado por:

αc= 14                                      , si hwlw ≤1.514-16hwlw-1.5    ,si 1.5<hwlw≤216                                        ,si hwlw>2

Para los segmentos verticales de muro Vn no puede ser mayor que 660fc'Acv

Para una sección rectangular sin aberturas, el término Acv se refiere al área bruta de la sección transversal y no al producto del ancho y la altura útil.

#### CONCLUSIONES

Como resultado del estudio del comportamiento de los paneles de electromalla y poliestireno expandido se pueden plantear las siguientes conclusiones:

- La utilización de las disposiciones normativas establecidas por el ACI 318 para elementos de hormigón son compatibles con el comportamiento de este tipo de elemento, por tanto válidas para su empleo profesional.

- Los paneles de electromalla y poliestireno expandido al ser empleados como losas de cubierta y entrepisos, ofrecen múltiples alternativas y soluciones para una vivienda. La losa debe resistir momentos flectores positivos y negativos y como peculiaridad principal la sección resistente está doblemente armada y el acero situado en la zona comprimida trabaja a tracción. Especial atención debe prestársele al comportamiento para momentos negativos.

- La resistencia de los paneles a las fuerzas cortantes se distingue por el aporte de los conectores al cortante vertical y horizontal, este último resulta clave para el funcionamiento integral del elemento.

- En el cálculo de las flechas de las losas resulta decisivo la estimación de las inercias de la sección, fisurada y no fisurada, y de las flechas instantáneas.

- Los paneles de electromalla y poliestireno expandido al ser empleados como muros se diseñan siguiendo lo establecido para el diseño de muros de hormigón armado tanto para la resistencia a la flexión compuesta como a las fuerzas cortantes. En el primer caso se propone el uso de los diagramas de interacción tanto en el sentido del plano como perpendicular a él.

- El sistema constructivo de paneles de electromalla y poliestireno expandido es una solución viable para la construcción de viviendas en Cuba.

#### BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- American Concrete Institute. Building Code Requirements for Reinforced Concrete, ACI 318-19, Detroit, Michigan. 2019

- Actualización del Reglamento Nacional de la Construcción. “Desarrollo de Normas mínimas para el Diseño de sistemas de paneles de electromalla y poliestireno expandido” (2017) Managua Nicaragua.

- Cansario M. (2005). Sistema Constructivo de paneles Aligerados con Poliestireno expandido y malla electrosoldada espacial: Estudio estructural y Optimización. Universidad Politécnica de Cataluña (Noviembre 2005). Tesis doctoral

- CASAPRONTA. (2011). Manual Técnico de Construcción Sistema Constructivo M2. de http://www.casapronta.com.bo/uploads/files/manual_tecnico-CP.pdf

- DeStefano R et al, (2003). Flexural crack control in concrete bridge structures  ISHPC 2003

- DIEDRA (2014). Manual Técnico de Construcción. Buenos Aires. Argentina. info@diedra.com.ar

- Frosch R. (1999) Another Look at Cracking and Crack control in Reinforced Concrete, ACI Structural Journal. May – June 1999

- Harmsen T. (2002) Diseño de estructuras de concreto armado 3era edición. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo editorial. 2002

- Hernández,  JJ (2014) El enfoque del ACI-318 para el chequeo de la fisuración. Una visión desde la realidad cubana. Revista de la Construcción. Chile volume 3, Nº2 2014

- Hernández, J.J. y Hernández, J (2020). Hormigón Estructural. Diseño por Estados Límites. Tomo I. La Habana: Félix Varela.

- Hernández, J.A. y Hernández, J (2013). Hormigón Estructural. Diseño por Estados Límites. Tomo II, Parte 1. La Habana: Félix Varela.

- EMMEDUE. (2020). La tecnología para construir el futuro. www. mdue.it

- M2 EMMEDUE Advanced Building System. (2010). MEMORIA TECNICA, Sistema constructivo M2., de http://issuu.com/gruppoprandi/docs/emmedue_spa

- Maldonado R. (2011) FOLLETO TECNICO S i s t e m a d e P a n e l e s A u t o p o r t a n t e s

- Maltez, J. (2014). Manual Técnico Sistema Constructivo Avanzado EMMEDUE (M2). Nicaragua, Suminsa. Recuperada de http://www.panelconsa.com/wp-content/uploads/2016/04/Manual-Tecnico-EMMEDUE-M2-R10.pdf

- NC 207: 2019. “Requisitos generales para el diseño y construcción de edificaciones y obras civiles de hormigón estructural”. Oficina Nacional de Normalización (NC), La Habana. Cuba. 2019

- N.C. 250–2004. “Requisitos de durabilidad para el diseño y construcción de Edificaciones y Obras Civiles de hormigón estructural”. Oficina Nacional de Normalización (NC), La Habana. Cuba. 2004

- Nilson, H., (1999) Diseño de Estructuras de Concreto Presforzado. México: Ed. Limusa.

- Nilson, H., Darwin, A., Dolan, F. (2004) Desing of Concrete Structures. 13ma edición. Ed. McGraw Hill

- Rodriguez A. (2021) Análisis Comparativo del Diseño Estructural en Vivienda Unifamiliar Empleando Sistema EMMEDUE y Albañilería Confinada, H.A. Huáscar, San Juan de Lurigancho, 2021 Tesis para obtener el título profesional de ingeniero civil. Escuela Profesioal de ingeneria civil. Universidad Cesar Vallejo. LIMA – PERÚ. 2021

- Torres L., Palacios A., Torres G, (2013). Ayudas de diseño para sistemas portantes EMMEDUE de paneles de hormigón armado con núcleo de E.P.S. (Sistema de poliestireno expandido) Monografía para optar al título de ingeniero civil, Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua.

- Velasteguí J, (2013) Estado del arte del sistema M2 para edificios de altura. Proyecto previo a la obtención del título de ingeniero civil. Escuela Politécnica Nacional Quito, octubre 2013