III conferencia INTERNACIONAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE. CIDES UCLV 2025

Sinergia Entre La Energía Solar Fotovoltaica Y El Bombeo De Calor

Synergy Between Photovoltaic Solar Energy and Heat Pumping

Pablo Romelio Roque Díaz1, Yipsy Roque Benito2

1-Pablo Romelio Roque Díaz. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas UCLV
Centro de Estudios Energéticos y de Tecnologías Ambientales CEETA Cuba. E-mail:proque@uclv.edu.cu
2- Yipsy Roque Benito. Departamento de Engenharia Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. Brasil. E-mail:yipsy.benito@ufjf.br

Resumen:
Problemática: El sistema nacional logístico de abastecimiento de portadores energéticos a la economía y sociedad cubana se dirige a marcha acelerada a la transformación profunda de su base tecnológica basada en la utilización mayoritaria de fuentes renovables. Una de las de mayor penetración es la energía solar fotovoltaica (ESFV). Esta se caracteriza por un alto grado de aleatoriedad y marcadas diferencias estacionales y diarias, lo que dificulta su gestión en escenarios de demandas variables, sobre todo cuando las demandas de potencia eléctrica, mecánica y de energía térmica para fines de refrigeración y calefacción son comparables. Estas características de la ESFV dificultan el dimensionamiento de los sistemas logísticos energéticos y la toma de decisiones en su operación eficiente a demandas y disponibilidades variables. La utilización de sistemas de bombeo de calor, incluidos los ciclos de refrigeración, posibilita flexibilizar la disponibilidad de grandes cantidades de energía solar, generalmente no despachable, a fin de satisfacer flexiblemente demandas de calefacción o refrigeración con elevados coeficientes de desempeño (COP).
Objetivo(s): La actual ponencia propone un esquema de servicios energéticos múltiples que, con elevados índices de eficiencia, permite la utilización racional de la energía fotovoltaica mediante su transformación en corrientes de bombeo de calor destinadas a refrigeración y a calefacción, lo que permite la acumulación y eleva la flexibilidad del sistema ante demandas variables múltiples. El esquema propuesto contribuye a la sustitución de una elevada fracción de combustible fósil para necesidades de refrigeración y calentamiento, necesidades que según algunos estimados consumen más de la mitad de la energía primaria en Cuba. Un ejemplo de cálculo es presentado para demostrar la aplicación del análisis termoeconómico en un esquema de servicios múltiples.
Metodología: Se propone la evaluación termoeconómica de los diferentes esquemas tecnológicos y sus regímenes de operación a fin de caracterizar las combinaciones de fuentes y capacidades disponibles para satisfacer demandas concretas.
Resultados y discusión: Un ejemplo de cálculo es presentado para demostrar la aplicación del análisis termoeconómico en un esquema de servicios múltiples.
Conclusiones: Se consigue sustituir de manera inmediata por energía solar una cantidad apreciable de energía primaria fósil consumida actualmente en refrigeración y calentamiento usando la energía solar fotovoltaica conjuntamente con bombas de calor.

Abstract: (traducción fiel al inglés del apartado resumen y mismo formato que el anterior agregando la cursiva).

Palabras Clave: Combinación Potencia Fotovoltaica Con Refrigeración y Calentamiento; Optimización Exergoeconómica; Sustitución de Combustible Fósil con Potencia Fotovoltaica Mediante Bombeo de Calor.

Keywords: Combining Photovoltaic Power with Cooling and Heating; Exergoeconomic Optimization; Replacing Fossil Fuels with Photovoltaic Power Using Heat Pumping.

1. Introducción
Las demandas crecientes de recursos energéticos constituyen uno de los retos principales de la humanidad, que deberá encontrar vías para su propia supervivencia y desarrollo sin agotar los limitados recursos naturales. El uso masivo e indiscriminado de combustibles fósiles y su efecto destructor del hábitat obligan a reconsiderar urgentemente los patrones productivos y sociales actuales, y a racionalizar los esquemas consumistas basados en necesidades artificialmente creadas y dirigidas al superobjetivo de consumir cada vez más sin prestar suficiente atención a la autenticidad de las necesidades ni el agotamiento desenfrenado de los recursos disponibles. La transición energética a la sustitución de combustibles fósiles por recursos renovables, provenientes directa o indirectamente de las corrientes energéticas solares, es la única vía racional de salir del círculo vicioso energético en que la especie humana se encuentra encerrada y amenazada de autodestrucción junto con el resto de la vida en la tierra.
Una de las formas más directas de convertir la continua corriente de irradiación solar en servicios energéticos es su conversión en potencia eléctrica en instalaciones fotovoltaicas. Esta forma de conversión se adapta muy flexiblemente a los esquemas tradicionales en la satisfacción de necesidades que esencialmente se pueden agrupar en tres categorías principales: i) potencia, ii) agua caliente y/o calefacción y iii) refrigeración. En los últimos años, se ha extendido el uso de bombas de calor aire-agua para satisfacer las demandas de frío y de calor en edificios, siendo apuntadas como alternativa atractiva por ofrecer buenas prestaciones con un consumo eléctrico bajo.
La bomba de calor transfiere energía de un foco frío a otro caliente, gracias al cambio de presión de una sustancia refrigerante, que absorbe calor al evaporarse y lo libera al condensarse. El bombeo de calor presenta dos formas generales esencialmente equivalentes, una para el uso como dispositivos de refrigeración y otra que tiene el calentamiento como producto principal. El bombeo de calor presenta una eficiencia energética mayor que otras tecnologías usadas para el calentamiento, una vez que la energía térmica transportada resulta, generalmente, mayor que el consumo de potencia usada para la compresión del refrigerante. La sustitución de fuentes de electricidad convencionales para el bombeo de calor por fuentes renovables, como eólica o fotovoltaica, aumenta la razón de sustitución de energía fósil en un mayor grado que otras vías. Según autores como Sampaio y González (2017) existe la expectativa de que se produzca una fuerte sinergia por la combinación de las tecnologías de bombeo de calor y de fuentes fotovoltaicas, aspecto que constituye el tema central de la presente ponencia. Aunque no es un planteamiento totalmente nuevo, el avance de las tecnologías renovables y la creciente conciencia del deterioro ambiental lo colocan en primer plano. La sociedad cubana, por razones objetivas, ha comprobado en la práctica que deben darse pasos concretos hacia la sostenibilidad energética. Para la economía y la sociedad cubana, la penetración renovable junto con la eficiencia energética, son el único camino para enfrentar con éxito la profunda crisis planetaria.
A pesar de la reciente y rápida extensión de la energía fotovoltaica en Cuba, su uso todavía recibe de una aceptación indecisa, principalmente por el hecho de su intermitencia, lo que hace que se requiera generalmente de algún tipo de acumulación para las horas nocturnas o de baja disponibilidad por causas naturales. Por tanto, los autores pretenden llamar la atención de especialistas, usuarios y decisores de las esferas de generación, uso y gestión eficiente de los recursos energéticos para el potencial de aprovechamiento energético que existe en la combinación aquí discutida.
El presente estudio se refiere a la hibridación o interacción armónica de dos tecnologías energéticas, las bombas de calor y la energía fotovoltaica. Existen evidencias de que muchas de sus características al ser intencionalmente combinadas y armonizadas aumentan los beneficios, constituyendo verdaderas sinergias.
En ese contexto, los autores pretenden destacar las potencialidades de la combinación sinérgica de tecnologías energéticas. Esta promete elevar la eficiencia del uso final de recursos energéticos primarios en comparación con las aplicaciones por separado, para propiciar una transición más rápida hacia la sostenibilidad. Para tal, uno de los objetivos trazados consiste en divulgar las potencialidades que abre este rápido crecimiento en el uso de energía fotovoltaica en diversas esferas de la economía y la sociedad. Por otro lado, considerando la elevada demanda de aplicaciones de enfriamiento y calentamiento, se plantea como segundo objetivo resaltar las potencialidades inexplotadas del bombeo de calor combinado con la energía fotovoltaica, mostrando como las ventajas termodinámicas de los ciclos invertidos pueden aprovecharse más eficientemente cuando substituyen la energía sobreconsumida en la utilización directa de la potencia para refrigerar y para calentar. Para ello, se presentan a debate crítico las ideas que fundamentan científicamente los principios discutidos para que sirva de incentivo a la propagación de la propuesta en las múltiples aplicaciones donde sería viable. Un ejemplo de cálculo es presentado para demostrar la aplicación del análisis termoeconómicos. Los autores enfocan sus análisis y comentarios a los sistemas de pequeña y mediana escala, definidos en Cuba por la masiva proliferación de las instalaciones SFV de 20,8 MW pico distribuidos por casi todas las regiones del país y que se prevé elevar a una capacidad total de unos 2 GW pico en un plazo de dos años.
2. Metodología
En el presente trabajo serán presentados, en primer lugar, los fundamentos teóricos usados en la argumentación realizada. Posteriormente, un caso hipotético es analizado para ejemplificar los análisis. Por último, los resultados son discutidos.

  1. Fundamentos técnicos
A seguir, son expuestos los principales fundamentos teóricos que permiten modelar, simular y cuantificar los aspectos relacionados con la sinergia esperada de la combinación de bombas de calor y energía fotovoltaica.

    1. Operación de bombas de calor
Una bomba de calor (BC) es un dispositivo termodinámico cíclico similar los usados tradicionalmente en refrigeración y al igual que ellos extrae una corriente de calor de un lugar frío y luego expulsa calor a otro más caliente. La diferencia principal se debe a la forma en que se instala respecto a los dos depósitos, como se muestra en la figura 1.

Fig. 1. Diferencias y semejanzas entre refrigerador y bomba de calor. Elaboración propia

En el caso de los sistemas de refrigeración, el efecto de interés es la extracción de calor de una cámara refrigerada a temperaturas bajas, (desde unos 20 ºC en los sistemas de climatización hasta muy bajas temperaturas en aplicaciones de congelación o criogenia). Ya en las aplicaciones de calefacción o calentamiento la corriente de interés es el calor entregado a la cámara de mayor temperatura. En ambos casos, la corriente de calor entregada a la fuente caliente resulta ser la extraída de la cámara fría incrementada en la potencia consumida por el dispositivo de accionamiento del equipo de bombeo de calor.
La eficiencia de estos dispositivos se mide mediante el coeficiente de desempeño (COP, por su sigla en inglés) y resulta de dividir el efecto realmente obtenido por la potencia consumida para obtenerlo. En el caso ciclos de refrigeración, el efecto obtenido sería el calor retirado de un recinto frío. Ya cuando se trata de los ciclos de bombas de calor para calefacción, el efecto deseado sería la tasa transferencia de calor entregado a la cámara caliente.
{COP} rsub {REF} = {{Q} rsub {REF}} over {W}	(1)

{COP} rsub {"BC"} = {{Q} rsub {BC}} over {W}	(2)

En estas expresiones, COPREF y COPBC son los coeficientes de desempeño del refrigerador y de la BC, respectivamente y QREF, QBC y W son las tasas de transferencia de calor aprovechada para refrigeración, utiliza para calentamiento y la potencia consumida, respectivamente. Es de notar que el COP para calentamiento es mayor en una unidad que el COP de refrigeración.
{COP} rsub {"BC"} = {{Q} rsub {BC}} over {W} = {{Q} rsub {REF} +W} over {W} = {COP} rsub {"REF"} +1

Los coeficientes de eficiencia, incluyendo el COP, tienen topes máximos teóricos que no pueden sobrepasarse. Como es sabido, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, ninguna máquina térmica, incluyendo las BC puede ser más eficiente que la reversible, como por ejemplo la de Carnot. Esos valores límites dependen precisamente de las temperaturas termodinámicas o absolutas del local caliente, THi, y del frío, TLo, entre las cuales trabaja el equipo, expresadas en K. Los COPs del refrigerador y la BC de Carnot son:
{COP} rsub {"REF, Carnot"} = {{T} rsub {Lo}} over {{T} rsub {Hi} - {T} rsub {Lo}}	(4)

{COP} rsub {"BC, Carnot"} = {{T} rsub {Hi}} over {{T} rsub {Hi} - {T} rsub {Lo}}	(5)

De acuerdo con el principio de Carnot, el COP real de cualquier refrigerador o BC es menor o igual que el de uno de Carnot que trabaje entre las mismas temperaturas:
{COP} rsub {"REF,Real"} ≤ {COP} rsub {"REF, Carnot"} = {{T} rsub {Lo}} over {{T} rsub {Hi} - {T} rsub {Lo}}	(6)

{COP} rsub {"BC, Real"} ≤ {COP} rsub {"BC, Carnot"} = {{T} rsub {Hi}} over {{T} rsub {Hi} - {T} rsub {Lo}}	(7)

Estas inecuaciones establecen el modo directo de calcular el límite máximo posible teórico del COP real, tanto de un refrigerador como de una BC y en ambos se observa que el valor más influyente es la diferencia de ambas temperaturas, la cual aumenta apreciablemente la potencia consumida por el dispositivo. Este aspecto deberá ser considerado, pues influye directamente en los aspectos termoeconómicos (rentabilidad, costo/beneficio, retorno de las inversiones) y ecológicos (sustitución de energía fósil).
Es de destacar que la diferencia entre la temperaturas fría y caliente es una variable climática conjunta. Esta ha sido propuesta como variable de diagnóstico y predicción de la modelación estadística de las instalaciones de refrigeración y de calefacción en gráficas anuales, debido a la marcada influencia que tiene en los intercambios de calor entre el interior y el exterior en edificaciones [RODRÍGUEZ SANTOS, 2022]. Además de su influencia sobre el COP, dicha diferencia de temperaturas influye sobre la transferencia de calor a ser satisfecha mediante refrigeración o calefacción y sobre el desempeño de las bombas de calor a cargas variables. Cuando las bombas de calor son alimentadas por energía fotovoltaica, esta diferencia de temperaturas se manifiesta sobre dos fenómenos diferentes, a saber: la mayor resistencia al proceso de bombeo de calor, que siempre va en sentido contrario a la diferencia de temperaturas y a la relación indirecta de las tasas de energía radiante y la época del año considerada en el análisis. Así resulta que en épocas del año de alta irradiancia solar y mayor potencial de generación fotovoltaica, la ganancia solar en locales y edificaciones también tiende a ser mayor por efecto de la diferencia de temperaturas entre el ambiente y el local considerado y, por tanto, el trabajo necesario también incrementa, lo que tiene incidencia directa en el desempeño de la instalación. En este caso, es necesario cuantificar el impacto de todos los factores anteriores en la interacción sinérgica EFV-BC.
    1. Principios de conversión fotovoltaica
La conversión fotoeléctrica o fotovoltaica (FV) es basada en la propiedad de algunas sustancias y estructuras materiales de emitir cargas eléctricas cuando son sometidas a la acción de la luz. En la actualidad, las tecnologías FV se encuentran extendidas en casi todo el mundo. La mejora en los procesos de fabricación ha reducido costos, haciendo de la energía solar una opción ventajosa en proyectos renovables. Existen tecnologías de alta eficiencia en parques solares con concentración y seguimiento solar, sin embargo, los colectores pasivos, más económicos y de bajo mantenimiento, resultan atractivos para instalaciones pequeñas y medianas en superficies disponibles como techos o muros.
Los factores negativos de esta opción son, por un lado, la variabilidad de la intensidad de la radiación y el ángulo de posición del Sol a lo largo del día o del año respecto a la superficie de la celda y las afectaciones debidas a nubosidad o precipitaciones. El período nocturno es una intermitencia inevitable que hace necesarias las instalaciones y dispositivos de acumulación, principalmente diversos tipos de baterías electroquímicas que permitan la satisfacción durante la noche o en períodos nublados más o menos prolongados, lo que encarece los costos de inversión en una fracción similar a la de los componentes principales de la instalación, y que además por sus componentes agresivos y poco abundantes en la naturaleza. Estas características contribuyen, además, a reducir drásticamente los coeficientes de sostenibilidad ambiental de las tecnologías FV.
La característica común a todos los dispositivos y tecnologías de captación solar es la intermitencia de su efecto por la sucesión del día y la noche, además de la variación estacional de la trayectoria aparente del Sol. En países de la región intertropical este efecto es menos marcado que en regiones de más altas latitudes, pero aun así puede provocar diferencias de capacidad máxima y mínima de generación de potencia notables a lo largo del año, lo que requiere inversiones extra en capacidades sobredimensionadas por encima de las demandas medias instaladas.
La irradiación solar, {I} rsub {TOTAL} , es una de las variables críticas usadas para cuantificar la disponibilidad de energía. Presenta gran variabilidad a lo largo de las horas del día y los meses del año y se ve fuertemente afectada por factores atmosféricos y climáticos como la nubosidad, precipitaciones y las oleadas de polvo del desierto, que en la región del Caribe tienen una influencia marcada durante ciertas épocas del año. Todos estos son factores claves influyen en la generación FV en mayor grado que en las fuentes fósiles, las cuales pueden ser despachadas dentro de ciertos límites según la gráfica de demandas que deba satisfacerse. Se determina como:
{I} rsub {TOTAL} = {{{Q} rsub {r;TOTAL} } over {A} } rsub <?>	(8)

Y su exergía como:
Ex= {I} rsub {TOTAL} ∙CEX	(9)

Donde CEX es el coeficiente exergético, presentado por Bayón (2016), que representa una fracción promedio de la exergía contenida en un torrente de radiación solar. Según varios autores, es la parte de la radiación solar que, como máximo, se puede convertir en trabajo en una máquina térmica reversible que tuviera como temperatura de la fuente la temperatura media de la superficie del Sol. Según se considere el efecto de un cuerpo no negro intermedio entre el Sol y el sumidero natural de calor (el ambiente terrestre), el valor del coeficiente varía, así como también la fracción de la radiación solar, la cual impacta directamente sobre la superficie del receptor en comparación con la que llega por otras trayectorias o energía difusa (reflejada o refractara por los componentes atmosféricos).
Bayón (op.cit) recomienda utilizar en condiciones de Cuba, a falta de otras informaciones más precisas los valores de CEX de 0,911 para radiación directa, 0,734. para radiación difusa y un valor promedio de 0,867 para la radiación total tomada en conjunto.
La potencia eléctrica obtenida a partir de la irradiación disponible se calcula como:
{W} rsub {elec} = {I} rsub {TOTAL} ∙ {η} rsub {PANEL}	(10)

Donde ηPANEL representa la eficiencia de la conversión fotovoltaica, o eficiencia de primera ley del panel, referida a la energía radiante recibida. Para las tecnologías fotovoltaicas comerciales, la eficiencia de conversión fotovoltaica máxima es generalmente inferior al 20%, correspondiendo los mayores valores al silicio monocristalino.
La producción media diaria de energía eléctrica se obtiene considerando el número de horas que realmente puede contarse con radiación solar.
{W} rsub {m;ef} = {{W} rsub {elec} ∙ {días} over {mes}} over {{t} rsub {I;d}} ∙	(11)

Donde {t} rsub {I;d} es el tiempo de insolación diaria.
Como la exergía de la potencia eléctrica es ella misma, la eficiencia exergética del panel estará dada por:
{ψ} rsub {PANEL} = {{W} rsub {elec}} over {Ex}	(12)

Con las ecuaciones hasta aquí presentadas puede cuantificarse, de forma realista, la disponibilidad de energía que una instalación fotovoltaica puede suministrar. Su aprovechamiento dependerá de las capacidades, eficiencias y regímenes de operación de los sistemas híbridos.

    1. Dimensionamiento de sistemas híbridos

Un sistema híbrido de suministro energético es un sistema complejo de interacción de, al menos, dos tecnologías diferentes. Para que un sistema híbrido sea ventajoso debe conformar un sistema armónico y trabajar estableciendo una productiva cooperación funcional de manera que se disminuyan los factores negativos de diseño, de operación, de mantenimiento, de rendimiento económico, de impacto ambiental, beneficio social y otros, y que se potencien los positivos, es decir, que conformen un verdadero sistema integrado. En otras palabras, a partir de las capacidades, posibilidades y limitaciones de cada uno de los subsistemas, debe aplicarse un patrón de dimensionamiento, determinación de los potenciales adicionales debidos a la sinergia y diseñar una estrategia para aplicar un conjunto de métodos y tecnologías de gestión, operación, mantenimiento y desarrollo de un sistema híbrido que ahora es, o debiera ser, mucho más que la suma de sus subsistemas.
Todo este proceso, desde las ideas conceptuales pasando por la determinación de las demandas conocidas o previsibles, el dimensionamiento y capacidades óptimas de los componentes principales y equipamiento auxiliar la modelación y el pronóstico de desempeño, debe realizarse con mucho rigor. Posteriormente, debe gestionarse y operarse en la práctica para obtener el mayor rendimiento y eficiencia posible y para adaptar flexiblemente todo el conjunto ante variaciones de las condiciones tanto pronosticadas como debidas a factores ajenos imprevistos, llevando siempre en cuenta la influencia que puede tener un cambio aparentemente insignificante sobre el desempeño global de un sistema complejo en su estructura.
Una decisión gubernamental, actualmente en marcha se propone la construcción y montaje acelerados de un conjunto de PSFV en todo el país alcanzando un incremento de la capacidad de 2000 MW pico en dos años con parques de unos 20 MW sin ningún tipo de acumulación, en gran parte de la geografía nacional, destinados principalmente a inyectar su energía al SEN con el fin de aplanar el pico diurno, reservando el combustible destinado a esos objetivos para ser usado en horas nocturnas. La utilización prevista para este incremento de capacidad instalada es, como ha sido divulgado, la disminución del pico diurno y no se han propuesto fines específicos para la utilización de la energía generada.
La alternativa de aplicar una parte de la producción de potencia fotovoltaica a la satisfacción de necesidades de energía térmica en forma de fluidos fríos o calientes de manera centralizada y acumulable en depósitos aislados térmicamente en horas de superávit para ser utilizada en horas de déficit de insolación constituye una propuesta atractiva en lugares de alta demanda centralizada de refrigeración/climatización o de calentamiento mediante bombas de calor, permitiendo sustituir importantes cantidades de combustible fósil utilizado directamente o a través de los servicios de energía eléctrica en tales operaciones. Según estudios realizados [] la energía primaria en Cuba es ampliamente utilizada en servicios de refrigeración y calentamiento.
Una buena parte de las necesidades descritas se produce durante los horarios diurnos lo que potencializa la utilidad de usar el almacenamiento temporal de fluidos fríos o caliente (por ejemplo, agua) como vía de acumulación de energía en los horarios nocturnos o períodos de baja insolación, sustituyendo los tradicionales sistemas de almacenamiento en baterías electroquímicas por depósitos aislados térmicamente, mucho más simples y baratos.
De lo anterior se desprende que debería ser sometida a una revisión profunda la decisión estratégica acerca del incremento notable de potencia fotovoltaica a fin de que sea utilizado de manera intencionada para aplicaciones en sectores priorizados, que operan en horarios diurnos y que pueden hacer uso de la energía solar sin necesidad de baterías electroquímicas e incluso sin necesidad de transformación a corriente alterna, o con sistemas optimizados para una disminución apreciable de sus plazos de recuperación de la inversión. La descentralización de su gestión por instituciones y usuarios locales puede incrementar el papel de estas instalaciones en proyectos centrados en el desarrollo local en los escenarios económico y social. La generalización de sistemas centralizados de refrigeración y bombeo de calor puede viabilizar muchas de estas posibilidades.
En este sentido puede ser muy conveniente comenzar a considerar el recurso solar en particular el fotovoltaico como un recurso energético local, lo que podría potenciar su impacto en los indicadores económicos y sociales de las localidades vecinas a la instalación.
Un esquema topológico para una instalación de utilización conjunta de EFV y BC (de refrigeración y calentamiento), se muestra en la figura 2.

Fig. 2. Esquema de una instalación fotovoltaica con suministro de potencia a un refrigerador, una bomba de calor y otros usuarios. Elaboración propia
El esquema de la figura 2 muestra la interacción energética entre una PSFV que suministra energía eléctrica DC a una instalación centralizada de refrigeración para climatización tipo agua – aire, con cisterna de almacenamiento de agua fría y una bomba de calor para el calentamiento de agua para usos diversos, también con cisterna de almacenamiento. Además, se prevé un excedente de energía eléctrica.
Al acometer un estudio de caso concreto será imprescindible tener en cuenta las potencialidades de la insolación diaria y anual y su estabilidad en el lugar y también se requerirá una caracterización detallada de las demandas conocidas y pronosticadas que deberá satisfacer el sistema objeto de estudio. Si el sistema es también de acumulación térmica, podrá tener un grado racional de sobredimensionamiento de la capacidad fotovoltaica que pueda ser acumulado. El grado de incertidumbre puede ser compensado optando por instalaciones interconectadas con la red y aspirando a alcanzar la sustitución parcial del combustible fósil requerido inicialmente, en aras de ganar en flexibilidad de la gestión y la explotación.
La creación, diseño, optimización de microrredes energéticas locales deberá ser considerada como una importante decisión, con posibilidades de optimizar el propio proceso de acoplamiento de ambas tecnologías entre sí, de ellas con el SEN y con otros eventuales usuarios. Así, sería posible potenciar sinergias adicionales a las mencionadas. Por ejemplo, aplicar las tecnologías de Internet de las cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), macrorredes permanentes o de emergencia, y otras muchas posibilidades. Al diseñar tales microrredes será fundamental considerar que estas deben interconectar y pretenden optimizar el funcionamiento integrado de sistemas dinámicos que poseen características bastante diferentes en cuanto a sus frecuencias de funcionamiento y constantes de tiempo del orden de los microsegundos en la instalación fotovoltaica, algo mayores en los sistemas de bombeo de calor y del orden de horas, días y semanas en las variables climatológicas (MORAIS ET AL., 2019).
    1. Algoritmos de Control Inteligente
Está claro que las verdaderas sinergias del sistema logístico objeto de este estudio pasan por su caracterización detallada y por definir los regímenes de explotación y gestión que permitan obtener los beneficios posibles para cada realidad concreta. Los escenarios se caracterizan por un gran número de variables con alto grado de aleatoriedad rápidamente cambiantes en el tiempo, por lo que se impone desarrollar algoritmos de control inteligentes que tengan en cuenta las condiciones iniciales del proyecto, caracterizadas estadísticamente y modificadas estocásticamente.
Los sistemas de control descritos deberán ser capaces de decidir en línea, a partir de las condiciones iniciales, del aprendizaje de su operación continua y de nuevas intervenciones del azar. Las decisiones estarían en torno de modificaciones de las principales variables, definidas principalmente en la distribución más racional de la irradiación solar disponible, de la satisfacción de necesidades momentáneas, sea de potencia eléctrica o térmica y, en caso de que el balance sea superavitario, de acumular convenientemente la energía sobrante, mientras que en régimen deficitario, pasa a jugar el rol fundamental la manera en que se podrá compensar más racionalmente el déficit. Resulta evidente que a las condiciones de proyecto se unen las acciones temporales, tanto de demandas variables previstas, como las surgidas del azar, siendo la decisión generalmente también dependiente de los márgenes de sobredimensionamiento o del sobreconsumo que permiten las capacidades nominales. Variables temporales deben ser consideradas, en primer lugar, la dinámica de las demandas productivas y también la modificación de las condiciones ambientales, principalmente la insolación y la temperatura ambiente.
En instalaciones como la que resulta de interés principal de este estudio, no es, en general, un fínfundamental perseguido producir potencia eléctrica con fines comerciales de venta a terceros, sino reducir a mínimos razonables los índices de autoconsumo. Esto tiene una gran relevancia, teniendo en cuenta que la energía PV no utilizada, estará dirigida a la disminución indirecta de potencia fósil consumida, no necesariamente en el lugar del emplazamiento. O sea, que la decisión tomada debe prioritariamente estar basada en la optimización de la relación costo/beneficio termoeconómico, ambiental y social que, por esa causa, deberán estar incluidos como criterio de decisión en el algoritmo.

    1. Enfoque exergoeconómico y ambiental
La necesidad de tener en cuenta un gran número de variables hace imprescindible la modelación mediante procedimientos exergoecómicos y ambientales. Estos valorizan los recursos y productos de un proceso productivo energointensivo en base a las cantidades e índices expresados en valores y costos exergéticos. Se hace necesario expresar en cantidades de trabajo útil los recursos y productos en el conjunto de subsistemas, procesos y corrientes implicadas en el sistema.
El contenido de exergía de una corriente de fluido viene dado por su capacidad de realizar trabajo cuando se lleva reversiblemente hasta las condiciones del estado muerto correspondienteo ambiente de referencia. Así, cuando dicha corriente tiene una temperatura T, su exergía se determina como:

{ex} rsub {fluido} =h- {h} ^ {0} - {T} ^ {0} ∙(s- {s} ^ {0} )	(13)
{ex} rsub {fluido} = {{c} rsub {p}} rsub {fluido} ∙(T- {T} ^ {0} )- {T} ^ {0} ∙ ln ( {{T} ^ {0}} over {T} )	(14)

A partir de la exergía de los fluidos, es interesante cuantificar las eficiencias exergéticas de cada uno de los subsistemas que componen la planta. Para el caso de refrigeradores y bombas de calor, como el representado en la figura 2, se tiene que la eficiencia exergética del refrigerador estará dada por:
{ψ} rsub {REF} = {{Ex} rsub {aguafria}} over {{W} rsub {elec;ref}}	(15)

Para la bomba de calor, la exergía del calor y la eficiencia exergética quedan definidas como:
{ψ} rsub {BC} = {{Ex} rsub {{Q} rsub {cal}}} over {{W} rsub {elec;cal}}	(18)

Donde la exergía del producto energético del calentamiento producido por la BC es:
{Ex} rsub {{Q} rsub {cal}} = {Q} rsub {cal} ∙ {η} rsub {Carnot}	(17)

La eficiencia exergética del proceso completo se ve afectada por las eficiencias de sus componentes. Así, por ejemplo, para el caso de que toda la energía sea usada para producir exclusivamente agua de refrigeración seria:
{ψ} rsub {enfriamiento} = {ψ} rsub {PANEL} ∙ {ψ} rsub {REF}	(16)

En caso de que se produjese, apenas, agua caliente, la eficiencia de la planta estaría dada por:
{ψ} rsub {calentamiento} = {ψ} rsub {PANEL} ∙ {ψ} rsub {BC}	(19)

Para determinar los costos y valores exergoeconómicos es necesario considerar los valores monetarios. Si incluyen cuantificaciones monetarias de los daños al ambiente, así como de las medidas de evitación y mitigación, los costos así determinados se denominan exergoeconómicos y ambientales.
La incidencia de la sinergia de los subsistemas componentes de sistemas complejos de generación, distribución de los recursos y servicios energéticos es tratado por Roque Díaz et al, (2010), donde se generaliza el sistema complejo multimáquinas térmicas, multibombas de calor de suministro energético y subsiguiente transformación en servicios energéticos y se destacan las potencialidades del análisis termodinámico, termoeconómico y ambiental como herramienta de optimización basada en minimizacion de costos unitarios exergoeconómicos y ambientales.
Aunque el análisis exergoeconómico se utiliza mayoritariamente en la evaluación de sistemas energointensivos cuya salida principal sea la producción de potencia, en ciertos casos como el actual, en que el objetivo principal no es la potencia sino un servicio energético de otro tipo, los resultados de las comparaciones deben ser tomados con cautela pues la comparación desde el punto de vista de los valores exergéticos de los productos a obtener puede resultar desventajosa en alguna aplicación o beneficio necesario o deseado que no es exactamente potencia eléctrica o mecánica.
Cuando en el análisis termoeconómico se necesita resaltar las corrientes exergéticas globales, puede ser utilizada una simplificación del sistema, como es mostrado en la figura 3.

Fig. 3. Esquema simplificado de la propia instalación cuando se necesitan análisis más generales sin particularizar detalles.
En este caso, se supone que el sistema opera de manera autónoma con la corriente exergética de la radiación solar, la cual es convertida en potencia eléctrica y puede ser utilizada para alimentar en diferentes fracciones la producción de agua fría y caliente, según las demandas del sistema. Por otro lado, se puede decidir por fracciones arbitrarias, destinando los excedentes de uno u otro fluido térmico a la acumulación y también, utilizar del fluido previamente almacenado para satisfacer demandas.
En un esquema como el descrito, es interesante elaborar un conjunto de reglas sobre la toma de decisiones para la gestión de la planta, de manera que los costos exergoeconómicos y ambientales sean mínimos en cada instante o en períodos prolongados de operación. En el caso particular estudiado, el recurso energético único considerado lo es la exergía de la radiación solar, que no tiene costos exergoeconómicos intrínsecos ya que no se procesa ni comercializa y se encuentra asequible a la explotación. Evidentemente, como requiere de recursos para su utilización tiene costos indirectos inducidos que necesariamente deben ser tenidos en cuenta en proyectos concretos.
En el caso de estudio que se presenta, puede suponerse que el costo exergoeconómico de la radiación solar es nulo y tiene sin embargo un costo exergético elevado. En ausencia de valoraciones externas, este costo acostumbra a considerarse igual a su contenido exergético (KOTAS, 1995). Según Bayón y otros autores, (2016), el contenido exergético de la radiación solar que llega a la superficie de la tierra se encuentra en dos formas: directa y difusa. Estas tienen dos contenidos exergéticos diferentes que representan fracciones de la corriente energética. La determinación rigurosa de estas fracciones es sumamente compleja y requiere de estudios previos que en general sufren de un alto grado de incertidumbre sobre todo, por las variaciones de las condiciones de la capa atmosférica que atraviesa la energía.
  1. Ejemplo de aplicación
Teniendo en cuenta el carácter ilustrativo, se ha supuesto en este caso una fracción constante (0,867) de la radiación solar como exergía disponible en la superficie de conversión fotovoltaica. También se ha supuesto un valor constante (0,122) de la eficiencia energética de la conversión fotovoltaica.
A partir de esas suposiciones se estiman las corrientes de exergía en los diferentes puntos del esquema topológico y las irreversibilidades más relevantes de las transformaciones energéticas implicadas, las que se muestran en la tabla 2 a continuación.
Se parte de un caso hipotético en que se analiza un PSFV similar a los que actualmente se montan en diferentes lugares del país. En este caso, por simplificar el análisis, se supone sea dedicado exclusivamente a la generación y almacenamiento de agua fría para climatización centralizada (6 ºC) o de agua caliente como fluido energético de usos varios (90 ºC). Todos los datos son hipotéticos, por lo que no implican recomendaciones concretas de los autores.
Fue realizada una simulación en EES y determinados os valores de las exergías e as eficiencias exergéticas dos componentes e da planta.

Tabla 1. Datos de entrada
Parámetro	Unidad	Valor
Área aproximada de paneles (considerando una insolación estándar de 1000 W/m²; eficiencia energética global he = 0,166; insolación instantánea máxima recibida de 125 MW)	m²	125000
Calor específico del agua	kJ/kg/ºC	4,19
Capacidad nominal	MWpico	20,8
Coeficiente exergético (CEX)[1]	-	0,867 / (Bayón, 2016)
Eficiencia del panel, {η} rsub {PANEL} /; Elaboración propia a partir de datos de chapa	-	0,166
Temperatura de salida del agua caliente	ºC	90
Temperatura de salida del agua fría	ºC	6
Temperatura del estado muerto	ºC	27
Tiempo de insolación diaria	h	11
[1] En el presente estudio se utiliza la simplificación del cálculo del contenido exergético de la radiación solar propuesto por Bayón para la Habana, que dentro del conjunto de incertidumbres del estudio, debe encontrarse dentro de los límites de error estadístico permisible. En todo caso se recomienda precisar este aspecto para casos de proyectos concretos.

Aquí es necesario estimar las fracciones de ese valor máximo es probable recibir en un lugar determinado a lo largo de los días del año y durante las horas diurnas, teniendo en cuenta que la posición aparente del sol respecto a la superficie de los paneles varía a lo largo de las horas diurnas y también a lo largo de los días del año. Además, la radiación que llega a la superficie de la tierra se ve disminuida por razones conocidas, principalmente la nubosidad y las características de absorción, reflexión y refracción de los gases atmosféricos. La información de estas variables se supone con un conjunto de datos hipotéticos para un año representativo en la ciudad de Santa Clara mediante los valores medios diarios para cada uno de los meses, ya expresadas en cantidades de energía eléctrica generadas por día según las horas diurnas y la nubosidadad típica de distintos meses del año, se muestran en la gráfica de la Fig. 3.
Teniendo en cuenta la superficie de paneles supuesta se calculan los flujos totales manipulados de exergía solar y electricidad generada en MWh/día, lo que posibilita calcular los valores de la eficiencia exergética del parque (YPSFV), del refrigerador (YREF) y de la bomba de calor (YBC.)
Así mismo, a partir de los flujos de energía implicados y de sus contenidos exergéticos se calculan las corrientes exergéticas en cada subsistema, la degradación o irreversibilidad y las eficiencias exergéticas de cada paso o componente del sistema y se compara con la irreversibilidad total del sistema en conjunto.
A fin de adquirir una valoración más objetiva de los resultados, se calculan los volúmenes diarios en metros cúbicos de agua fría o caliente obtenidos en promedio diariamente, lo que constituiría un dato de origen para determinar los volúmenes requeridos de las cisternas de almacenamiento en dependencia de factores de diseño, de operación o aleatorios para un determinado período de respaldo ante déficits de insolación prolongados u otras circunstancias operativas. También permitiría tomar decisiones durante el diseño, como por ejemplo el margen de sobredimensionamiento previsible de la planta fotovoltaica, las bombas de calor o los refrigeradores o de la fracción de sustitución de energía fósil por renovable, que puede ser racionalmente lograda según las prioridades trazadas o los recursos disponibles en un momento dado.
Los cálculos detallados para un mes se muestran a continuación y un resumen de los resultados principales para el año se presenta en la Tabla 2 y permite una evaluación global de la comparación realizada para un período de 12 meses.

Fig. 4. Valores promedio mensuales de la radiación total y sus componentes directa y difusa en Santa Clara expresados en kWh/m2/día. (Datos hipotéticos). Elaboración propia
Cálculos para el mes de enero

Este valor representa la integración a lo largo de un día (horas diurnas en promedio de los días de ese mes) de la energía captada por el conjunto de paneles del parque solar, teniendo en cuenta el ángulo que forma en cada momento la dirección de los rayos solares con la normal a la superficie del panel.	(8)

Suponiendo un coeficiente exergético de 0,867 [Bayón 2016] se tiene que esa energía tendría un contenido exergético:
Flujo de exergía total, de la ecuación (9) se tiene
(9)

Para una eficiencia de la conversión fotovoltaica del panel conocida:
(10)

Donde ηPANEL es la eficiencia de la conversión fotovoltaica del panel.
La producción media diaria para el mes de enero se ha generado en una duración media de unas 11 horas diarias ese mes y representa una potencia media efectiva de:
(11)

Wm;ef representa un 51 % de la capacidad nominal de la instalación fotovoltaica.
Como la exergía de la potencia eléctrica es ella misma, estos valores representan una eficiencia exergética de:
(12)

Este valor puede parecer muy bajo, pero debe observarse que es mayor que el que se ha supuesto de la eficiencia energética (0,166).
Se ha supuesto que en este caso toda la energía eléctrica se dedica a un único producto energético, en primer lugar se considera como entrada a un sistema de refrigeración, se obtendrá una capacidad refrigerante, ecuación (1):
(1)

Este es un valor medio de unas 10 000 TR.
Teniendo en cuenta que se pretende utilizar para enfriar agua hasta 6 ºC, que ha retornado a 12 ºC, para un calor específico del agua Cp agua = 4,19 kJ/kg/ºC:

El contenido de exergía de esta agua viene dado por la ecuación (14), Para T = 6ºC = 279 K y T0 = 27 ºC = 300 K se obtiene, por la ecuación (14)
El signo negativo de la exergía se refiere al sentido de colocación de la máquina de Carnot para obtener ese trabajo: recibiendo calor del ambiente y expulsándolo al agua fría. Tomando el valor modular.
Eficiencia exergética del refrigerador, por la ecuación (15):
(15)

Este valor es mucho mayor que el del panel, pero el conjunto se ve afectado por ambos:
(16)

Por otro lado, en el caso que se suponga la conversión total de la exergía fotovoltaica en el producto agua caliente el proceso es similar:
(1)

Teniendo en cuenta que se pretende utilizar para calentar agua hasta 90 ºC, que ha retornado a 70 ºC (20 ºC de incremento y una temperatura media de 80 ºC),

El contenido de exergía del agua calentada para T = 90 ºC = 363 K y T0 = 27 ºC = 300 K
Calculando la exergía del calor
(17)

 La eficiencia exergética de la bomba de calor:
(18)

Y la eficiencia exergética del proceso completo:
(19)

Con un procedimiento similar fueron calculadas las variables correspondientes para los restantes 11 meses del año cuyos resultados principales se presentan en la gráfica de la figura____

FIGURA RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS 12 MESES DEL AÑO REPRESENTATIVO

Fig. 5. Valores promedio mensuales de la conversión de electricidad fotovoltaica en refrigeración o calentamiento en kWh/m2/día. (Datos hipotéticos). Elaboración propia.

Resultados y discusión
Al analizar los resultados obtenidos pueden realizarse las observaciones siguientes.
Para la planta fotovoltaica del ejemplo, suponiendo la misma eficiencia energética para todos los regímenes de trabajo se tendrá una generación eléctrica de una media de unos 214 MWh/d oscilando unos ±25 MWh para los diferentes meses del año. Así mismo, se puede tener una idea bastante descriptiva de los beneficios que pueden ser obtenidos convirtiendo en productos exergéticos útiles la totalidad de la generación fotovoltaica. Se cuantifican dos situaciones extremas: conversión para almacenamiento de la totalidad de la energía eléctrica generada en las horas diurnas en agua fría de climatización a 6 ºC o bien su conversión en agua caliente a 90 ºC que es un vehículo utilitario que puede ser utilizado directamente o como producto intermedio en bombas de calor productoras de vapor de temperaturas moderadas. Llama la atención los elevados volúmenes de fluido térmico generados diariamente (unos 90 000 m3/día de agua a 6 ºC o unos 37 000 m3/día de agua a 90 ºC) que pueden hacer atractiva la alternativa para disponer y almacenar los excedentes de energía generada en los períodos de alta insolación para uso en horas sin sol.
Así, por ejemplo, cada metro cúbico de agua a 6 ºC requiere de 25140 kJ de refrigeración que en una instalación típica requeriría 2,33 kWh de energía eléctrica, un consumo de alrededor de 0,7 kg de combustible equivalente que serían sustituidos en este caso por energía limpia, equivalente a un costo exergoeconómico ahorrado de alrededor 0,485 €.
Un resultado similar puede preverse en caso de dedicar toda la energía eléctrica generada a la sustitución de la energía utilizada en calentamiento. Si se convierte en agua caliente el metro cúbico de agua a 90 ºC requiere utilizando calentamiento mediante dispositivos eléctricos 83800 kJ o 23,28 kWh de energía eléctrica, lo que eleva su costo exergoeconómico a unos 7 kg de combustible equivalente o 4,85 €.
Los dispositivos que utilizan algún combustible para el calentamiento, requerirían entre 1 y 2 kg de combustible según su contenido exergético lo que eleva su costo exergoeconómico evitado a cerca de 1 €/t.
Resulta evidente que es, en general, más ventajoso invertir la energía fotovoltaica disponible en bombas de calor para calentamiento, pero debe hacerse un estudio riguroso a fin de tener en cuenta todas las variables de importancia en el caso concreto analizado, logrando optimizar la proporción de diferentes tipos de energía a sustituir durante la operación de la instalación para maximizar los costos exergoeconómicos evitados.
En el supuesto caso imaginario en que toda la potencia FV en la hora pico de un parque de 20 MW pico se alimentase a un conjunto de BC con un COP medio de 3,0 la disponibilidad de calefacción a bajas y medianas temperaturas (T≤120 oC), se obtendría una máxima disponibilidad térmica de calefacción de 60 MWth equivalente a unos 3 kg/s o unas 10,8 t/h de combustible fósil (en esas capacidades típicamente diesel o fuel oil) dejadas de consumir y unas 30 t/h de CO2 evitadas.
El uso de la energía fotovoltaica a través de su aplicación en multitud de operaciones consumidoras de potencia que consumen grandes cantidades de recursos energéticos fósiles y que se encuentran diseminados por todo el territorio nacional permite elevar considerablemente su eficiente operación y garantizar su funcionamiento.
El campo de aplicación de la energía fotovoltaica de plantas de pequeña y mediana escala distribuidas territorialmente, puede ampliarse considerablemente si se utilizan para satisfacer demandas de refrigeración y calentamiento a través de sistemas de bombeo de calor que permitan producir de forma eficiente corientes energéticas refrigeradas o calentadas sin necesidad de utilizar combustibles fósiles o portadores derivados de ellos.
El calentamiento o enfriamiento de fluidos térmicos diversos mediante refrigeradores uo bombas de calor accionados con potencia fotovoltaica, permite reducir las demandas de electricidad o combustibles fósiles consumidos en las instalaciones tradicionales usadas para satisfacer demandas de esos recursos energéticos, y adicionalmente pueden ser utilizados en calidad de sistemas de acumulación de energía en momentos de excedentes de energía solar para uso en horas nocturnas o en situaciones de déficit.
Aunque la eficiencia exergética de la conversión fotovoltaica es comparativamente baja, así como lo es también su eficiencia energética, pero estas características tienen importancia secundaria dada la abundancia y alta permanencia en disponibilidad del recurso solar.
El incremento en pocos meses de 2000 MW pico de potencia eléctrica fotovoltaica al sistema nacional de generación representa un considerable aumento de la capacidad de generación del país en el horario diurno y su utilización estratégica debe ser reanalizada para que se convierta en un eficiente acicate de la actividad productiva y de los servicios vinculados a las pequeñas producciones y servicios locales que garanticen el desarrollo y bienestar de las comunidades aledañas a las plantas fotovoltaicas instaladas. El uso del bombeo de calor en su concepto más amplio posibilita y garantiza innumerables vias de aplicación de la energía fotovoltaica en proyectos locales de sustitución de energía fósil. Este considerable y rápido incremento corre riesgos de no ser aprovechado en todas sus potencialidades.

Conclusiones
La generación fotovoltaica, a pesar de sus limitaciones de intermitencia que no permiten la satisfacción autónoma de todas las necesidades energéticas en todo momento, representan una importante inyección diaria de cantidades apreciables de energía limpia distribuida a lo largo y ancho del país en horarios de alta insolación y durante la mayor parte de los días del año lo que representa un aporte apreciable al balance de energía primaria del país y que permite aplanar el pico de demandas del mediodía, sustituyendo la quema de combustible fósil por energía limpia y renovable.

1. El carácter localizado y distribuido por todo el territorio nacional permite lograr este aprovechamiento con fracciones reducida de los índices de pérdidas por transmisión y distribución. Sin embargo, esta ventaja se ve reducida en gran medida al inyectar al SEN la mayor proporción o la totalidad de la potencia eléctrica generada, aun existiendo demandas de prioridad en la región e incluso en las cercanías de los emplazamientos.
2. Teniendo en cuenta que la composición de demandas energéticas del país presenta fracciones comparables de refrigeración (incluyendo climatización) calentamiento y potencia eléctrica para otros usos, y que estas demandas tienen mayoritariamente sus esquemas temporales de funcionamiento en las horas diurnas, resulta muy atractiva la propuesta de combinar la producción de potencia fotovoltaica con dispositivos de bombeo de calor, tanto para calentamiento como para refrigeración, que requieren potencia mecánica para su funcionamiento consistente en desplazar corrientes de energía térmica en contra de su tendencia espontánea, para la obtención de servicios energéticos altamente demandados y hoy satisfechos mayoritariamente con potencia eléctrica fósil. La multiplicación de las corrientes de energía térmica en los sistemas de bombeo de calor según predice el COP hace recomendables estas tecnologías en determinados escenarios. Cuando el accionamiento utiliza energía renovable, de nulo costo intrínseco y de bajos costos inducidos, la ventaja es mucho mayor pues se anulan los costos de operación por consumo de combustible.
3. El uso extendido de ciclos de refrigeración y bombas de calor para calentamiento representa una alternativa muy ventajosa de utilización de la potencia fotovoltaica en comparación con otras posibles incluyendo la inyección al SEN pues se realiza con altos rendimientos y permite en la práctica materializar ahorros importantes de combustible fósil físico y convencional que hoy se destina a demandas térmicas, tanto de calor como de frío. La utilización
4. de la potencia fotovoltaica generada en estos dispositivos, permite la generación masiva de fluidos térmicos sin restricciones de la demanda, que pueden ser acumulados en horas de alta insolación y almacenados para su uso en horas nocturnas o períodos de alta nubosidad o lluviosos o para situaciones de emergencias. La acumulación de energía térmica en forma de fluidos energéticos almacenados resulta mucho más barata, limpia y versátil que la extendida acumulación en baterías electroquímicas.
5. La conversión fotovoltaica presenta bajas eficiencias exergéticas menores de 20 %, lo que tiene importancia secundaria en los análisis termoeconómicos debido al costo intrínseco nulo de la exergía solar. En los casos en que las inversiones y otros costos inducidos de la tecnología fotovoltaica ya se acometieron, el incremento de aprovechamiento de los recursos exergéticos generados puede reducir drásticamente los plazos de recuperación y la sustitución de recursos fósiles implicados en procedimientos alternativos, lo cual tiene un valor exergético equivalente a los recursos sustituidos. Siendo las máquinas térmicas y bombas de calor dispositivos exergéticamente más eficientes que los paneles fotovoltaicos, su combinación contribuye a la elevación de la eficiencia exergética respecto a la de la conversión solar fotovoltaica separadamente.
6. El uso de las bombas de calor como dispositivos de calentamiento a causa del efecto multiplicador del coeficiente de desempeño sobre la corriente primaria de energía resulta un procedimento de calentamiento varias veces más eficiente que la utilización directa de la energía eléctrica o un quemador de combustible en operaciones de calentamiento.
7. La potencia eléctrica fotovoltaica constituye un recurso exergético altamente versátil que puede ser utilizado en prácticamente todas las circunstancias en que se requiere un portador para alguna aplicación concreta, lo que la hace mucho más conveniente y flexible en general que la captación de energía solar térmica cuando se persigue sustituir portadores de origen fósil, excepto cuando el propio portador energético es el vehículo de utilización final.
8. Los dispositivos de bombeo de calor pueden permitir la diversificación de los usos de una misma instalación para propósitos diversos tanto productivos como sociales y de otro tipo que requieren de diferentes tipos de potadores energéticos lo que permite la aplicación en contextos locales y de pequeña y mediana escala permitiendo incluso la satisfacción parcial de las demandas por el uso de suministros locales y comerciales.
9. El carácter regional o local de la generación fotovoltaica, asociado a la conversión en recursos térmicos acumulables merecen ser objeto de un análisis de política para posibilitar su gestión y planificación por órganos locales encaminados a apoyar el aseguramiento energético de planes productivos y de servicios locales.
10. La formación, optimización y explotación de microrredes abastecidas por energía fotovoltaica, sirviendo a instalaciones e instituciones productivas locales y núcleos poblacionales, con satisfacción de necesidades energéticas varias puede constituir una vía efectiva de posibilitar innumerables proyectos productivos y sociales de carácter local.
11. La creación y puesta en marcha de microrredes locales de carácter transitorio o permanente puede permitir una mayor flexibilidad ante amenazas y contingencias de los sistemas productivos al facilitar su aseguramiento energético.
12. Aunque en los ejemplos analizados aquí se consideró el uso de agua como vehículo portador de energía existen posibilidades en casos particulares de utilizar en tal rol otros como hielo, aire, fluidos térmicos específicos y otros como hidrógeno verde y combustibles sintéticos que deberán ser evaluados en las condiciones concretas del proyecto.

Referencias bibliográficas

BAYÓN, J. J. G., CANTOS, L.P., BORRAJOS, R. P., Evaluación de la exergía de la radiación solar utilizando datos reales, Ingeniería Energética. Vol. XXXVII. No. 2, 2016. pp. 105-114, Mayo/Agosto, ISSN 1815-5901
1. CAVALCANTI CIDADE E. J. Análise exergoeconômica e exergoambiental. Blucher. São Paulo. 2016. 110 p. ISBN 978-82-212-1058-0
2. https://es.wheatherspark.com/y/19475/Clima-promedio-en-santa-clara-Cuba-durante-todo-el-año#google_vignette Consultado 11/08/2025 19:23
3. KOTAS, T. J., The exergy method of thermal plant analysis. Krieger Publishing Company. 1995.
4. MORAIS, ET AL, Influência da Irradiação solar na analise da viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos. Revista Brasileira de Meteorologia. V. 36, N 4, 723 – 734. 2021.
5. MORAN & SHAPIRO. Principios de Termodinámica para Engenharia….
6. RODRÍGUEZ CÁRCAMO, E. A. Modelo empírico para estimar la exergía de la radiación solar. Tesis de Magister en ciencias de la ingeniería. Universidad de Chile. Santiago de Chile 2020.
7. RODRÍGUEZ SANTOS, O. 2022. Sistema integrado de indicadores de desempeño y grados-días para la evaluación energética de instalaciones turísticas. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias técnicas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Santa Clara 2022.
8. RODRÍGUEZ SANTOS, O. Modelo de cálculo de grados-día mensuales de enfriamiento y calentamiento con temperatura base variable, para aplicaciones energéticas. CentroAzúcar. 2018
9. RODRÍGUEZ SANTOS, O. Modelo simplificado para el cálculo de grados-día con escala de tiempo variable. CentroAgrícola. 2021
10. ROQUE DÍAZ, P., BENITO, Y.R. AND PARISE, J.A.R. Thermoeconomic assessment of a multi-engine, multi-heat-pump CCHP (combined cooling, heating and power generation) system – A case study, Energy, 2010, vol. 35, issue 9, 3540-3550, DOI: 10.1016/j.energy.2010.04.002
11. ROQUE DÍAZ, P., BENITO, Y.R. AND PARISE, J.A.R. ECOS 2008.
12. SOTERIS ET AL. Exergy Analysis of Solar Thermal Systems: A better understanding of their sustainability. Renewable Energy 85 (2016) 1328 – 1333.