Las oportunidades de conservación de la energía en una fábrica de productos lácteos están en la refrigeración, la electricidad, la compresión de aire, suministro y distribución de agua, generación de vapor  y planta de tratamiento de residuales. La fábrica  de productos lácteos de Santa Clara presenta un conjunto de factores que incrementan los consumos energéticos y de agua, introduciendo riesgos técnicos, económicos y ambientales en la industria. El objetivo del trabajo es evaluar el sistema termoenergético y de circulación de agua, mediante la aplicación de sistemas de gestión de la energía y del agua. La gestión  energética realizada en las actuales condiciones de operación muestra altas pérdidas de calor, baja eficiencia térmica por concepto de vertimiento de condensados, fugas de vapor  y deficiente aislamiento térmico, lo que muestra un deficiente sistema de recuperación del calor y que determinan un beneficio potencial para proponer modificaciones tecnológicas factibles técnica y económicamente, las cuales se estiman que se recuperen  de 1 a 2 años.