Alternativas de configuración de estaciones de tratamiento asociando reactores UASB y lagunas de alta tasa para la recuperación de energía de aguas residuales

Ludimila Zotele Azeredo1 *, Ricardo F. Gonçalves1, Renan B. Soares1, Zudivan Peterli 4.

1 Departamento de Ingeniería Ambiental – Centro Tecnológico - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/Espírito Santo, Brasil.  rfg822@gmail.com

2 Instituto de Ingeniería Mecânica (IEM) – Núcleo de Excelência em Geração Termelétrica e Distribuida (NEST) – Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Minas Gerais, Brasil

Resumen

Ese artículo tiene como objetivo estimar el potencial energético de una estación de tratamiento de aguas residuales (ETAR), compuesta por la asociación en serie de tratamiento preliminar, reactor UASB y laguna de alta tasa con recuperación de micro algas. Cuatro configuraciones diferentes tuvieran su potencial energético evaluado a partir de modelos matemáticos consolidados na literatura, comparados con una configuración de referencia y por la Energía de Retorno sobre el Investimento (EROI): i) configuración de referencia: digestión anaeróbica del drenaje bruto; ii) cogestión de micro algas no reactor UASB; iii) cogestión de micro algas no reactor UASB y gasificación del lodo codicioso; iiii) gasificación de micro algas y del lodo anaerobio. La configuración 3 presentó el mayor potencial de generación térmica, 1,826 kWh/m3. Sin embargo, solo la configuración 2 mostró ser una estación de tratamiento de aguas residuales superavitaria en energía con EROI mayor que 1.

Palabras clave: estación de tratamiento de aguas residuales (ETAR), micro algas, energía, cogestión, gasificación.