XI CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, COMEC 2023

IX TALLER SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA

MECÁNICA

Contribución del laboratorio de Física asistido por computadoras a nueva habilidad en los ingenieros mecánicos

Contribution of computer- assisted Physics lab to new mechanical engineer skill

Dr. Arcelio Hernández Fereira1

1- Arcelio Hernández Fereira. Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Cienfuegos, Cuba. E-mail: archdez@ucf.edu.cu

Resumen:

La automatización de los procesos tecnológicos ha irrumpido en el ambiente laboral de los ingenieros y es una tendencia creciente en la llamada Industria 4.0. Ahora los ingenieros se enfrentan a este ambiente de trabajo en que las magnitudes fundamentales que determinan el proceso son captadas por sensores cuyas señales acondicionadas llegan a un computador en el cual un software especializado las trata y se las presenta en cierta manera para que él las analice, correlacione con otras y basado en su experiencia profesional, tome las decisiones pertinentes para que dicho proceso se realice de forma eficiente. Incluso cuando la IA está presente para ayudar en la toma de decisiones, éstas, finalmente son de su responsabilidad. Las prácticas de laboratorio de Física asistidas por computadoras (PLAC) pueden contribuir a desarrollar esta habilidad porque las mismas están estructuradas sobre los mismos principios, pero no en la forma planteada por los fabricantes de equipos que ofertan estos sistemas. Es necesario un trabajo didáctico profundo para que dicha contribución sea efectiva y precisamente los objetivos del estudio están centrados en las modificaciones a realizar para lograrla. Se realizó un análisis de las habilidades involucradas en las PLAC y se realizaron modificaciones didácticas relativas a su diseño y metodología de realización. Se sometieron a este análisis varias prácticas contenidas en el manual del sistema HPCI-1 adquiridos por el MES para las universidades y se modificaron. Los resultados se introdujeron en la UCf y se han divulgado en eventos y revistas especializadas cubanas y extranjeras.

Abstract:

The automation of technological processes has burst into the work environment of engineers and is a growing trend in the so-called Industry 4.0. Now engineers face this work environment in which the fundamental magnitudes that determine the process are captured by sensors whose appropriate signals reach a computer in which specialized software processes and presents them in a certain way so that engineers can analyze them, correlate with others and based on their professional experience, make the relevant decisions so that this process can carried out efficiently. Even when AI is present to help make decisions, these are ultimately their responsibility. Computer-assisted Physics laboratory practices (PLAC) can contribute to developing this skill because they are structured on the same principles, but not in the way proposed by the equipment manufacturers that offer these systems. In-depth didactic work is necessary to achieve this effective contribution and precisely the objectives of the study are focused on the modifications to be made to achieve it. An analysis of the skills involved in the PLAC was carried out and didactic modifications were made regarding its design and methodological implementation. Several practices contained in the HPCI-1 system manual acquired by the MES for universities were subjected to this analysis and modified. The results were introduced at the UCf and have been disseminated in events and specialized Cuban and foreign magazines.

Palabras Clave: nueva habilidad en ingenieros mecánico, prácticas de Física asistidas por computadoras, modificaciones didácticas y metodológicas.

Keywords: new mechanical engineer skill, computer-assisted Physics labs, didactic and methodological modifications

1. Introducción

Desde hace más tres décadas se ha venido manifestando como una tendencia en la formación de los ingenieros que “la contribución de la Física no se agota con la formación del cuadro físico del universo que presupone la comprensión de diversos fenómenos que se dan en la naturaleza o la fundamentación de la tecnología del mundo contemporáneo, sino que debe incidir al mismo tiempo en el desarrollo de las habilidades profesionales que tipifican los modos de actuación del ingeniero” [1].

Por otra parte, cada día es más frecuente el empleo de los sistemas automatizados para el control de los procesos tecnológicos en el entorno de trabajo de los ingenieros y es una tendencia creciente en la llamada Industria 4.0. Ahora los ingenieros se enfrentan a este ambiente de trabajo en que las magnitudes fundamentales que determinan el proceso son captadas por sensores cuyas señales acondicionadas llegan a un computador en el cual un software especializado las trata y se las presenta en cierta manera para que él las analice, correlacione con otras y basado en su experiencia profesional, tome las decisiones pertinentes para que dicho proceso se realice de forma eficiente. Incluso cuando la inteligencia artificial (IA) está presente para ayudar en la toma de decisiones, éstas, finalmente son de su responsabilidad. Las dos imágenes de la figura 1 son ilustrativas de dicho nuevo entorno de trabajo para los ingenieros.

Figura 1. Imágenes ilustrativas de ingenieros desempeñándose en un entorno de trabajo automatizado.

Las prácticas de laboratorio de Física asistidas por computadoras (PLAC) pueden contribuir a desarrollar esta habilidad porque las mismas están estructuradas sobre los mismos principios. Las PLAC son el resultado de un proceso de evolución de las mediciones de las magnitudes físicas producto del desarrollo tecnológico. Las mediciones de las magnitudes físicas han ido evolucionando con el desarrollo tecnológico de los instrumentos de medición de ellas. Como consecuencia de este desarrollo tecnológico ha ocurrido un cambio sustancial incluso en el propio proceso de medición. Dicho proceso ha evolucionado entre dos casos extremos. Uno, caracterizado por una interacción directa del instrumento de medición con el sistema físico que exhibe la magnitud física que se desea medir, pero mediada de forma directa por la acción del hombre en calidad de observador que lee el resultado de dicha interacción. El otro, en que la interacción ocurre entre el sistema físico y un sensor que reacciona de forma conocida en dependencia del valor de la magnitud física de interés y transfiere una señal de salida que es acondicionada para su envío a una computadora donde, por regla general, se registra y puede ser procesada mediante un software diseñado para tales fines que proporciona una salida en los términos más convenientes. En este caso el protagonismo del hombre en el proceso de medición se ha reducido y ha sido posible por el desarrollo de nuevos materiales unido al proceso de miniaturización que permitió la creación de sensores o transductores capaces de brindar a su salida una señal, generalmente eléctrica, proporcional al valor de la magnitud física que exhibe un sistema físico con el que interacciona y que se desea medir. Al mismo tiempo se desarrollaron las interfaces que acondicionaban de dichas señales para su envío a la computadora y los softwares para la adquisición y procesamiento de los datos adquiridos de los sensores.

La introducción de tales sistemas en las prácticas de laboratorio haría una contribución sustancial al desarrollo de estas habilidades profesionales de los ingenieros, pero no en la forma planteada por los fabricantes de equipos que ofertan estos sistemas. Es necesario un trabajo didáctico profundo para que dicha contribución sea efectiva y precisamente los objetivos del estudio están centrados en las modificaciones a realizar para lograrla. Se realizó un análisis de las habilidades involucradas en las PLAC y se realizaron modificaciones didácticas relativas a su diseño y metodología de realización. Se sometieron a este análisis varias prácticas contenidas en el manual del sistema HPCI-1 adquiridos por el MES para las universidades y se modificaron.

2. Metodología

Como parte de un trabajo didáctico profundo, inicialmente se realizó un análisis de las habilidades involucradas en las PLAC y en base a este se realizaron modificaciones didácticas relativas a su diseño y a la metodología de su realización.

Dados los objetivos propuestos, el trabajo está concebido a partir del uso del sistema asistido por computadoras HPCI-1 [2], [3] adquirido por el Ministerio de Educación Superior de Cuba para las universidades y complementado por algunos otros equipos del laboratorio. Se realizó un análisis minucioso de las posibilidades del sistema a partir del estudio de los manuales que lo acompañaban y de la realización de los trabajos conforme a los mismos.

El HPCI-1 es la Versión 4.0 de la empresa china U-Star Sensor Technology Co., Ltd. Es un Sistema de Prácticas de Laboratorio de Física Asistido por Computadoras (Computer Aided Physics Laboratory). Básicamente consta de una interfaz, un conjunto de circuitos donde se insertan los sensores y los cuales reciben alimentación de la interfaz y un surtido de sensores para determinar diferentes magnitudes físicas (voltaje, presión, campo magnético, intensidad luminosa, intensidad sonora, etc.). La interfaz es la encargada de acondicionar las señales eléctricas analógicas y digitales proveniente de los sensores para su ingreso a la computadora, pero también suministra señales eléctricas AC y DC de determinados niveles para trabajos específicos con los circuitos del sistema.

El sistema se acompaña con un software que se instala en el computador que permite seleccionar en un menú el experimento (figura 2), efectuar las mediciones previstas para dicho trabajo, realizar un procesamiento estadístico de las mismas y brindar los resultados de forma conveniente para su análisis. Cada experimento tiene un sistema de ayuda que ofrece una explicación básica de su fundamento y de la forma de efectuar las mediciones. Para algunos experimentos el sistema tiene la posibilidad de exportar los resultados a EXCEL.

Figura 2. Aspecto de la pantalla principal del software del sistema HPCI-1 mostrando el menú de experimentos.

Con la configuración estándar, que incluye 17 sensores, un banco óptico con un láser semiconductor, una pista de aire con su soplador, 4 circuitos y algunos accesorios, se pueden realizar 49 trabajos de laboratorio distribuidos por las siguientes temáticas: Mecánica 16, Oscilaciones y Ondas 7, Termodinámica 4, Circuitos electrónicos y transientes 11, Electromagnetismo 7 y Óptica 4. Aparte de estos experimentos tiene una plataforma general de mediciones (figura 3) que permite diseñar y efectuar otros trabajos complementarios usando sus facilidades.

Figura 3. Aspecto de la pantalla principal del software del sistema HPCI-1 mostrando el menú de la plataforma general.

Se empleó la hoja de cálculo EXCEL de Microsoft para el procesamiento de los resultados experimentales. Para la programación de las ecuaciones se usó Matlab y Wolfram Mathematica

3. Resultados y discusión

Se pudo verificar, a través de la realización de algunos trabajos contemplados en el Manual de Experimentos del sistema HPCI-1, que tal y como se recoge en la literatura, los sistemas asistidos por computadoras trajeron una significativa simplificación de todo el proceso de realización de las mediciones y el procesamiento de las mismas y de forma general han aumentado la exactitud y precisión de las mediciones. En particular, para el caso del péndulo simple se publicó el trabajo [4] que lo evidencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos las PLAC propuestas por los fabricantes de equipos de laboratorio requieren ser modificadas para atemperarlas a nuevas exigencias del proceso de aprendizaje. Como una regularidad se observa que al ejecutar los mencionados montajes lo que se ha conseguido es acomodar a los estudiantes que siguen una rutina de pasos (a lo que se ha reducido el proceso de medición) y que cuando analizan los resultados llegan a las mismas conclusiones que cuando la práctica se hacía de forma manual y reiteran los mismos niveles de conocimiento que en el nivel de enseñanza precedente.

Desde nuestro punto de vista las PLAC deben modificar las habilidades a desarrollar durante las mismas. A diferencia de las prácticas convencionales, ahora el énfasis ya no es sobre las habilidades experimentales y la manipulación de instrumentos de medición (que prácticamente no está presente) sino que es preciso desarrollar otras habilidades intelectuales como el análisis, la inducción, la generalización, la síntesis, etc., a la par que se contribuye a una habilidad profesional específica relacionada precisamente con el uso de este tipo de sistema en entornos productivos.

Los objetivos del estudio estuvieron centrados en las modificaciones a realizar en las PLAC para lograr una contribución más eficiente al desarrollo de la habilidad profesional identificada. Se realizó un análisis de las habilidades involucradas en las PLAC y se realizaron modificaciones didácticas relativas a su diseño y metodología de realización. Se sometieron a este análisis varias prácticas contenidas en el manual del sistema HPCI-1 y se modificaron. A continuación, se ofrece la relación de las prácticas perfeccionadas con los elementos nuevos que pueden alcanzarse. En ellas se hace mayor énfasis y se brindan más detalles que ilustran el propósito trazado.

1) Tratamiento combinado de mediciones experimentales y cálculos computarizados para el estudio de las oscilaciones electromagnéticas libres en el circuito RLC. Este trabajo se realizó con dos variantes. En la primera se empleó la plataforma general de mediciones del HPCI-1 con los sensores conectados a elementos circuitales existente en el laboratorio y el lenguaje de programación Matlab. Se pudieron mostrar los tres casos de amortiguamiento y verificar las condiciones para la ocurrencia de los mismos, cuestión casi nunca tratada en el laboratorio y poco en las clases teóricas. Se modelaron los tres casos programando las ecuaciones en Matlab. Se publicó bajo el título Estudio de las oscilaciones electromagnéticas libres en el circuito RLC: un tratamiento combinando mediciones experimentales y cálculos computarizados [5].

En la segunda variante se empleó un trabajo previsto en el manual del HPCI-1 con el circuito propuesto sólo para el caso infra amortiguado. Se le adicionó una caja de resistencias decádica para poder variar la resistencia del circuito y obtener los otros dos casos de amortiguamiento. Se pudieron obtener los valores de la inductancia y la resistencia de la bobina y con el valor de la capacidad del condensador verificar las condiciones de los tres casos de amortiguamiento (ver Figura 4). En la figura 5 se muestra la evolución del sistema de un caso al otro.

(a)                                                                                          (b)

(c)                                                                                          (d)

Figura 4. Captura de pantalla del HPCI-1 mostrando las gráficas de voltaje vs tiempo para el caso sub amortiguado con la herramienta Analyze midiendo valores de las amplitudes del voltaje en los máximos (a) y en los mínimos (b) separados por un período. Gráfica del ploteo de los valores del voltaje en el condensador (c) y de su logaritmo natural (d) para diferentes instantes del tiempo en el caso infra amortiguado.

En este caso (como en otros que se presentarán) se utilizan las facilidades de la PLAC para realizar las mediciones y se diseñan varias variantes en las cuales se modifica algún parámetro del sistema para enfrentar al estudiante, mediante preguntas diseñadas previamente, al análisis de los resultados con el propósito de que extraiga conclusiones importantes, correlacione las regularidades observadas con lo previsto teóricamente. Aquí se usó el lenguaje de programación Wolfram Mathematica para los cálculos computarizados. En la figura 6 se muestran las hojas de notas y los resultados para diferentes valores de la resistencia del circuito que lo llevan a que exhiba los tres casos de amortiguamiento. Se publicó un artículo con el título Tratamiento combinado de mediciones experimentales y cálculos computarizados para el estudio de las oscilaciones electromagnéticas libres en el circuito RLC [6].

Figura 5. Evolución de las curvas voltaje contra tiempo al incrementar la resistencia adicional a la del circuito mostrando los tres casos. Infra amortiguado: (a) R =100 Ω (b) R = 150 Ω (c) R = 350 Ω (d) R = 1000 Ω. Críticamente amortiguado: (e) R=1700 Ω. Sobre amortiguado: (f) R= 2500 Ω

2) Comprobación experimental de la ley de Boyle para los gases. Se combinaron elementos de un montaje proveniente de la URSS y los sensores de presión del sistema HPCI-1 (Figura 7a). El fuelle metálico que contenía al gas, cuyo volumen era variable, se introdujo en un baño de agua cuya temperatura se pudo variar y se realizaron los ensayos a temperatura ambiente (270C), en una mezcla de agua con hielo (00C) y en agua caliente a 700C. El número de mediciones de presión y volumen efectuado fue muy superior al previsto en el montaje del sistema HPCI-1 y los valores de presión superiores. Se pudo verificar el cumplimiento de la ley de Boyle e incluso para cuáles condiciones de temperatura y presión los resultados obtenidos para el aire como gas real empiezan a desviarse del comportamiento ideal (Figura 7b). Precisamente a estas conclusiones llegaban los estudiantes al enfrentarlos al análisis de los resultados mediante preguntas previamente diseñadas.

Figura 6. Hoja de notas del Mathematica con las entradas y salidas para (a) R=44,4 Ω (caso infra amortiguado), (b) R=1808 Ω (caso críticamente amortiguado) y (c) R=2500 Ω (caso sobre amortiguado).

Figura 7. (a) Aspecto del montaje para la comprobación de la ley de Boyle mostrando el fuelle metálico y el sensor de presión conectado a la interfaz. (b) Gráficas de la dependencia lineal de la presión respecto al inverso del volumen a temperatura constante para el aire.

3) Ampliación de las posibilidades del sistema HPCI-1 para el estudio de los circuitos de corriente alterna [7]. En este caso se hicieron mediciones cuantitativas del desfasaje introducido por elementos capacitivos e inductivos en circuitos de corriente alterna primero por separado (Figura 8) y luego integrados para ilustrar las características de este desfasaje con la prevalencia de uno u otro (Figura 9). Finalmente se muestra el fenómeno de la resonancia de corriente, de tremenda importancia práctica. Este montaje permite durante una sesión de trabajo en el laboratorio, abarcar todos estos aspectos de los circuitos de CA, algo inusual en los laboratorios convencionales. Una vez más se aprovechan las facilidades para realizar las mediciones del sistema y se realizan variando algún parámetro para luego solicitar de los estudiantes el correspondiente análisis.

Figura 8 (a) Gráfica de la cotangente del ángulo de desfasaje contra R para el circuito RC. (b) Gráfica de la tangente del ángulo de desfasaje contra /R para el circuito RL.

Figura 9. Gráficas que muestran los voltajes de la fuente y de la resistencia para los casos en que hay predominio de efectos inductivos, capacitivos y balance entre ellos (a la izquierda) y las mediciones del desfasaje entre ambas señales con la herramienta Analyze del HPCI-1 para dichos casos (a la derecha).

4) Propuesta para la práctica de laboratorio estudio del péndulo simple usando un sistema asistido por computadora. Se fundamenta la propuesta de un montaje en el cual se realizan las mediciones y el procesamiento para tres sistemas que difieren en su masa y se pide el análisis de los resultados y su discusión a la luz de casos más generales de oscilación que no corresponden sólo con el armónico simple. Se ilustran las posibilidades de desarrollar nuevas habilidades intelectuales en los estudiantes a partir de evaluar críticamente los resultados. Se publicó un artículo en la Revista Cubana de Física [8].

5) Registro eléctrico de las oscilaciones mecánicas, ventajas para el estudio de los casos más generales. A partir de un trabajo previsto en el manual del HPCI-1 se obtuvieron los registros de las variaciones del potencial eléctrico con el tiempo correspondientes a las posiciones de los cuerpos integrantes de tres péndulos simples que poseían diferentes masas para una longitud de 1 m. como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Registro eléctrico de las oscilaciones de un péndulo simple. Gráficas del voltaje correspondiente a las posiciones del péndulo para tiempos de registro de (a) 25 s. (b) 90 s. Para tiempos de registro de 10 s se muestran las mediciones del intervalo de tiempo usando la herramienta Analyze en los casos de esfera de madera (c), esfera de aluminio (d) y esfera de acero (e) y (f).

Se procesaron los valores de las amplitudes en los diferentes instantes de tiempo, de dichos datos se obtuvieron los coeficientes de amortiguamiento de las esferas para el aire (figura 10) y se evidenció la influencia de la masa de los cuerpos en el mismo (Tabla 1).

Figura 5. Gráficas de V(t) y ln V(t) contra tiempo para los péndulos con esferas de diferentes masas, mostrando las ecuaciones de ajuste de las cuales se obtienen los coeficientes de amortiguamiento  y el coeficiente R2. (a) y (b) esfera de madera m=2,4 g. (c) y (d) esfera de aluminio m= 9,8 g. (e) y (f) esfera de acero m=26,9 g.

Con la variante empleada, el trabajo de laboratorio va más allá del estudio tradicional restringido a las oscilaciones armónicas sin presencia de fuerzas de fricción, típico del nivel de enseñanza medio [9]. Este trabajo prepara al estudiante para realizar futuros trabajos de laboratorio referidos a otros tipos de oscilaciones, como las electromagnéticas.

4. Conclusiones

- Las prácticas de laboratorio asistidas por computadoras propuestas por los fabricantes de equipos tienen que ser remodeladas para que sean eficaces en la formación profesional de los ingenieros.

- Las prácticas propuestas permiten ir más allá en el conocimiento y las habilidades de los estudiantes y superar el alcance del nivel de asimilación respecto al nivel precedente. Las posibilidades tecnológicas de estos sistemas permiten mostrar aspectos más profundos acordes a las herramientas matemáticas propias del nivel superior.

- Hay que modificar el énfasis que no es sobre las habilidades experimentales y la manipulación de instrumentos de medición, sino sobre el desarrollo de otras habilidades intelectuales como el análisis, la inducción, la generalización, la síntesis, etc., a la par que se contribuye a una habilidad profesional específica relacionada precisamente con el uso de este tipo de sistema por los ingenieros en entornos productivos.

5. Referencias bibliográficas

[1] Álvarez de Zayas C. M. Tendencias en la Enseñanza de la Física para ingenieros en Cuba. Revista Cubana de Educación Superior, 1986, 5 (1), pp. 29-38.

[2] HPCI-1 Computer Aided Physics Laboratory. Experiment Manual. Version 4.0. U-Star Sensor Technology Co., Ltd.

[3] HPCI-1 Computer Aided Physics Laboratory. Application Manual. Version 4.0. U-Star Sensor Technology Co., Ltd.

[4] Hernández Fereira A., Pérez Roque G. La evolución de los instrumentos de medición de las magnitudes físicas y su influencia en la modalidad y resultados de las prácticas de laboratorio de Física. Caso del péndulo simple. En Memorias del V Taller de Enseñanza de la Física. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Junio 2018. ISBN 978-959-207-618-1.

[5] Hernández Fereira A., Vega Lara B. Estudio de las oscilaciones libres en el circuito RLC: un tratamiento combinando mediciones experimentales y cálculos computacionales. En CD de trabajos de la 15 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura CCIA 2010. Evento EFING. ISPJAE. Palacio de las Convenciones, Habana, Cuba, 2010.ISBN 978-959-261-317-1.

[6] Hernández Fereira A., Espinosa Valdés O. Tratamiento combinado de mediciones experimentales y cálculos computarizados para el estudio de las oscilaciones electromagnéticas libres en el circuito RLC. Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 12, No. 3, pp. 3304-1-3304-7. Sept. 2018.

[7] Hernández Fereira A. Ampliación de las posibilidades del sistema HPCI-1 para el estudio de los circuitos de corriente alterna. Revista Cubana de Física, Vol. 38, No. 2 (2021) pp. 112-119.

[8] Hernández Fereira A. Fundamentos para una propuesta innovadora de la práctica de laboratorio “Estudio de péndulo simple” usando las posibilidades del sistema de prácticas de laboratorios asistidas por computadoras HPCI-1. Revista Cubana de Física, Vol. 39, No. 1 (2022) pp. 21-26

[9] Hernández Fereira A. Ampliación de las posibilidades del sistema HPCI-1 para el estudio del movimiento de un péndulo simple real en oscilaciones pequeñas. Revista Cubana de Física, Vol. 38, No. 2 (2021) pp. 120-127.