V CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD – UCLV 2025

Diseño de entrepiso metálico para la Empresa “Ángel Villarreal” Ciclos MINERVA.

Desing of a metal mezzanine for the company "Ángel Villarreal" (MINERVA cycles)

Aracelis Solá Rodríguez. Universidad central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba. aracelissolarodriguez@gmail.com

Gabriel Olivera López. Universidad central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba. oliverag702@gmail.com

El proyecto que se presenta es llevado a cabo por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad central “Marta Abreu” de Las Villas con el fin de brindar una solución a la demanda de los clientes de la Empresa “Ángel Villarreal” ciclos MINERVA con la cual mantiene un estrecho vínculo. En el mismo se desarrolla el diseño de una plataforma para entrepisos metálicos con el fin de aumentar el espacio útil; a partir de la implementación de los conocimientos referidos a los contenidos de Fuerzas Internas; específicamente los gráficos de momentos flectores y fuerzas cortantes; así como la profundización en aspectos fundamentales de la resistencia de materiales y la implementación del software Frame Desing. Para ello se realizó un análisis previo de los conceptos fundamentales a tener en cuenta, además de aspectos como los materiales, cargas a las que estará sometido, dimensiones y perfiles a trabajar; obteniendo los datos necesarios para realizar los cálculos pertinentes. Como resultado se obtuvo la forma, dimensión y momento de inercia de los perfiles  utilizar; así como las cargas, momentos flectores, deformaciones y tensiones de flexión tanto en las vigas principales y secundarias como en la escalera; logrando proyectar el diseño óptimo del entrepiso propuesto.

Palabras claves: diseño, ingeniería, estática, entrepiso, dimensiones, solución.

The project presented here is being carried out by the Faculty of Mechanical and Industrial Engineering at the Marta Abreu Central University of Las Villas. The project aims to provide a solution to the demands of clients of the company "Ángel Villarreal" (MINERVA cycles), with which it maintains a close relationship. The project develops the design of a platform for metal mezzanines to increase usable space, based on the implementation of knowledge related to Internal Forces, specifically bending moment and shear force graphs, as well as a deeper understanding of fundamental aspects of material strength and the implementation of the Frame software. Design. To achieve this, a preliminary analysis was conducted of the fundamental concepts to consider, as well as aspects such as materials, loads to be applied, dimensions, and profiles to be worked on; obtaining the necessary data to perform the relevant calculations. The results were determined by the shape, dimensions, and moment of inertia of the profiles to be used; as well as the loads, bending moments, deformations, and bending stresses in both the main and secondary beams and the staircase; thus achieving the optimal design for the proposed mezzanine.

Keywords: design, engineering, statics, mezzanine, dimensions, solution.